《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》

行业标准编制说明

- 工作简况：

本行业标准是根据《国家药品监督管理局综合司关于印发2019年医疗器械行业标准制修订项目计划的通知》（药监综械注[2019] 23号）的要求，以及全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）2019年的工作安排，对YY0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》行业标准进行修订的，标准立项编号为A2019076-GZ。

本标准在YY0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》的基础上，结合国内实际情况并修改采用国际标准ISO15675:2016和ISO 15675:2016/AMD1:2020，经标准工作小组讨论后，形成了标准草案。根据技委会相关工作规定，于2019年3月在广州召开了该标准的起草讨论会，会议邀请了生产企业代表、医院临床专家、检测机构等领域专家，通过深入的研讨，与会专家对标准草案达成了初步的修改意见，确立了标准的主体框架，提出并讨论了标准的技术难点。会后，起草小组根据会议汇总处理意见，形成了标准的征求意见稿。秘书处于2019年4月26日，以挂网、邮件和邮寄形式，向医疗器械注册司、医疗器械监管司、局器审中心和局核查中心，59家委员单位和26家相关企业单位，发出项目的征求意见稿，并于2019年6月26日截止。最终收到21家单位的意见，其中5家附有意见与建议，于6月底汇总处理意见，同时进行相关指标的数据验证工作。2019年8月22日-24日，在广州市召开了标准的预审会，经过逐条逐款的进行深入研讨，与会专家对标准预审材料达成了一致的修改意见，精确了标准的术语和技术参数。在10月23日举行的标准化技术委员会年会上对本标准进行了审定，并对该标准投票表决，全体委员一致同意通过该标准。根据强标优化公示结果，仍需保留强制性质，现重新征求意见。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所。

本标准主要起草人：柯军、杨文润、洪良通

- 标准编制原则和确定标准主要内容：

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2—2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的有关规定和要求进行编写。本标准修改采用国际标准ISO 15675：2016《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》及ISO15675:2016/AMD1:2020《接头》。

主要技术内容包括规范性引用文件、术语和定义、使用性能要求、生物性能要求、试验方法、附录等。主要内容如下：

- 与YY 0580-2011相比较，该标准增加了以下2点内容：

——增加部分术语（见3.5.1、3.10）。

- ——增加接头示例（参见资料性附录A）

- 标准主要由第4章要求和第5章试验方法组成。第4章包括生物学特性、物理学特性、性能特征、化学性能；第5章则是生物学特性、物理学特性、性能特征、化学性能的试验方法。生物学特性包括无菌和无热源，生物相容性；物理学特性包括血液通道密合性能、血液容积、接头和微粒；性能特征包括血细胞破坏、滤除率、流量、有效期和气泡排除能力；化学性能包括还原物质、金属离子、酸碱度、蒸发残渣、紫外吸光度和环氧乙烷残留量。

（3）删除了“6生产者提供的信息”和“7包装”。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

标准验证试验结果显示，本标准中所列技术指标符合国情，具有合理性，所列试验方法是可靠可行的，具有可操作性。国内具备本标准要求的检验能力，试验条件成熟，所需试验设备完备。

动脉管路血液过滤器主要应用于心脏外科手术和严重心肺功能障碍患者的体外血液循环替代治疗等。该产品已纳入三类医疗器械管理，是高风险的医疗器械产品。YY0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》的发布实施已有七年多时间，旧版标准在实施过程中存在一些问题需要改善，且对应的ISO标准已更新至ISO 15675:2016。新版行业标准的发布有助于保障该类医疗器械的生产、使用、销售等各个环节的安全性和有效性，有利于该产品的监管，有利于提高产品质量，加强国内企业的竞争力。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

本行业标准是修改采用ISO15675:2016和ISO15675:2016/AMD1:2020，并根据临床使用条件及我国实际情况，在汇总各方面意见与建议后起草的一份行业标准，本标准的内容和技术水平与国际标准保持同步，体现了先进性。本版本的标准将代替YY0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》。与YY 0580-2011相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加部分术语（见3.5.1、3.10）。

——增加接头示例（参见资料性附录A）

本标准与ISO 15675:2016和ISO 15675:2016/AMD1:2020的技术性差异具体如下：

- 规范性引用文件：

用ISO 80369-7：2016：2016代替ISO 594-2(见4.2.3,5.3.3)；

用等同采用国际标准的GB/T 16886.1代替ISO 10993-1(见5.2.1,5.2.2)3；

删除了ISO 10993-4和ISO 10993-7;

用等同采用的GB/T 16886.11代替ISO 10993-11；

用等同采用的GB 18279.1代替了ISO 11135;6；

用等同采用的GB 18280.1代替了ISO 11137-1;

删除了ISO 11607-1和ISO ISO 11607-2；

用等同采用GB/T 19974代替了ISO 14937；

删除了ISO 17665-1;10.

增加了YY/T 1556-2017和《中华人民共和国药典》。

以上修改原因为：ISO 594-2被ISO 80369-7：2016取代； 按照GB/T 20000.2-2009的规定，修改采用规范性引用文件应引用对应关系的我国文件；另，为适应我国国情，与YY 0580-2011保持一致。

- 4.2.3 接头和5.3.3 接头：规范性引用文件由ISO 594-2修改为ISO 80369-7：2016：2016。 ISO 594-2被ISO 80369-7：2016:2016取代。

- 4.2.4 微粒和5.3.4 微粒：增加微粒指标和微粒试验方法，与YY 0580-2011一致。

- 增加了以下要求和试验方法：4.4.1 还原物质，5.5.2 还原物质；4.4.2 金属离子，5.5.3 金属离子；4.4.3 酸碱度， 5.5.4 酸碱度；4.4.4 蒸发残渣， 5.5.5 蒸发残渣；4.4.5 紫外吸光度，5.5.6 紫外吸光度；4.4.6 环氧乙烷残留量，5.5.7 环氧乙烷残留量。 与YY 0580-2011保持一致。

- 5.4.4 有效期 增加老化方法及老化参数。 与YY 0580-2011保持一致。

- 附录A 增加资料性附录A 将ISO 15675:2016/AMD1:2020《接头》作为资料性补充内容，增加到附录A。

- 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

本标准规范引用以下标准：

GB/T 14233.1 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验（ISO 10993-1:2009,IDT）

GB/T 16886.11 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验（ISO 10993-11:2006,IDT）

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌　环氧乙烷　第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求(ISO 11135-1:2007,IDT)

GB 18280.1 医疗保健产品灭菌　辐射　第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求(ISO 11137-1:2006,IDT)

GB/T 19974 医疗保健产品灭菌　灭菌因子的特性及医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的通用要求(ISO 14937:2009,IDT)

YY/T 1556-2017 医用输液、输血、注射器具微粒污染检验方法

中华人民共和国药典

ISO 80369-7:2016 医用液体和气体用小孔径连接件第7部分：血管内或皮下应用连接件(Small-bore　connectors　for　liquids　and　gases　in　healthcare　applications　—　Part　7:　Connectors　for　intravascular　or　hypodermic　applications)

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

- 重大分歧意见的处理经过和依据：

- 本标准无重大分歧意见。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议：

动脉管路血液过滤器作为Ⅲ类医疗器械，具有较高风险的特点，它直接与人体血液相接触并进行血栓、微粒滤除等处理，其产品质量影响着患者的生命安全。本标准中确定的全部技术内容均与治疗过程中的安全性、有效性相关，因此建议标准全部内容为强制性。

- 贯彻标准的要求和措施建议：

本标准的宣贯安排在标准发布后，实施之前。标准宣贯时，应结合相关的体外循环类产品特点，特别是临床使用时的特点进行讲解，应理顺各个产品组合使用时相互关系。

鉴于本标准相对于YY0580-2011存在一些变化，针对这些变化企业需要做相应工作，对产品线进行升级或对质控文件进行必要的调整。因此，建议将本标准实施日期定为标准发布18个月之后，以便给予生产企业充分的缓冲时间对产品及生产线进行必要的整改。

- 废止现行有关标准的建议：

本标准代替YY0580-2011《心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器》，新标准发布实施后YY0580-2011即废止。

（十）其他应予说明的。

无。

全国医用体外循环设备标准化技术委员会                                                   2022-5-5