附件1.4

按药品管理的体外诊断试剂注册检验用资料、样品、标准物质和特殊实验材料的要求

一、资料要求

1.【受理前启动检验程序】 需提供《抽样记录凭证》；【受理后启动检验程序】需提供《抽样记录凭证》及国家局药品审评中心或国家局药品核查中心开具的《检验通知单》。

2.《生物制品注册分类及申报资料要求（试行）》第一部分预防用生物制品通用技术文档（CTD）资料中的模块1（行政文件和药品信息）中的1.2（注册申请表）、1.3（申请说明函）、1.5.1.1（申请人机构合法登记证明文件）、1.5.1.2（药品生产许可证及变更记录页）、1.5.1.3 GMP证书/说明、1.9（药品说明书）、1.12（生物安全性评估）；模块2（概要）中的2.3（药学总体概述）；模块3（药学研究资料）中的3.1（目录）、3.2.P（制剂：3.2.P.1 制剂描述和组成、3.2.P.2药物开发、3.2.P.3 生产、3.2.P.4辅料控制、3.2.P.5质量控制、3.2.P.6 对照品、3.2.P.8 稳定性）、3.2.A.1.设施和设备以及3.2.R（其他文件）中的3.2.R.2（批生产记录）（注：如有需要，提供批生产记录）、3.2.R.4（批检验记录）（注：批检验记录对应送检样品的批检验记录）、3.2.R.5（制造和检定规程草案）和3.2.R.6（对照品的相关资料）；其中制造和检定规程草案中半成品和成品放行的药品标准、半成品和成品以及标准物质（对照品或参考品）的检验报告书应另单独装订成册；按药品管理的进口体外诊断试剂按照现行版《中国药典》格式和要求整理的药品注册标准及起草说明。

以上资料原则上需同时提交纸质版（加盖申请人公章）和相应电子版。申请人应声明所提供的资料与拟递交的上市申请资料保持一致，如有不一致，如检验方法或质量标准发生变更，在递交上市申请时，应评估变更对质量的风险，同时将相关变更资料提交至中检院。

二、样品、标准物质、实验材料及实验仪器设备要求

（一）样品

1．样品应该为商业规模生产验证后的样品，检验样品的相关信息（如产地、包装材料等）应与申请上市注册时提供的信息一致。

2．样品为连续三个生产批次生产的样品。一般情况下，样品数量应为一次检验用量的三倍。特殊情况下（如贵重样品、特殊管理的体外诊断试剂），检品不足三倍量时，委托方送检人在检验申请函或检验申请表备注中写明原因，并注明“不申请复验”可酌情减量，但不得少于检验及复试用量。样品剩余效期一般应不少于180个工作日，即2个检验周期，除特殊情况外(如进行稳定性考察)。已过效期或效期内不能满足2个检验周期的样品，应与检验科室沟通后再行处理。

（二）标准物质

1. 提供至少三倍检验用量的标准物质（对照品或参考品），用于标准复核检验、方法学转移或者方法学验证，应尽量分装为小包装规格。

2. 标准物质资料：包括企业提供的标准品的溯源性、制备过程、浓度及测定方法、批次、效期、使用说明、储存条件信息；另外，检验中如有需要，申报单位应在接到通知后10个工作日内提供均匀性和不确定度的相关数据资料。

（三）实验材料

应提供超出现行版《中国药典》标准中使用的特殊实验材料，包括制剂中的特殊试剂、检定用细胞株和菌毒种、特殊实验用品等，并提供必要的使用说明文件。

（四）实验仪器设备

申报单位需在所需检验用仪器设备资料中注明设备型号及规格。若需特殊设备，应由申报单位提供。申报单位应在报送申报资料前与承检科室沟通特殊设备安装及调试信息，在样品受理前完成设备安装及调试工作。