## 冷热水蒸汽管道维修材料
附件3
中国食品药品检定研究院冷热水蒸汽管道维修材料采购项目
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/包装 | 特殊需求 | 单位
1 | 镀锌变径接头 | A类品牌品质 | DN20内丝变DN15外丝 |  | 个
2 | 镀锌弯头 | A级品牌品质 | DN15 |  | 个
3 | 镀锌对丝 | A级品牌品质 | DN15 |  | 个
4 | 镀锌活接 | A级品牌品质 | DN50 |  | 个
5 | 镀锌加长对丝 | A级品牌品质 | 15*100 |  | 个
6 | 镀锌加长对丝 | A级品牌品质 | 20*100 |  | 个
7 | PPR管 | 联塑 | DN20 |  | 米
8 | PPR管 | 联塑 | DN25 |  | 米
9 | 镀锌弯头 | 联塑 | DN20 |  | 个
10 | 镀锌弯头 | 联塑 | DN25 |  | 个
11 | 不锈钢对丝 | A类品牌品质 | DN15DN20DN25 |  | 个
12 | 不锈钢活接 | A类品牌品质 | DN15DN20DN25 |  | 个
13 | 不锈钢接头 | A类品牌品质 | DN15DN20DN25 |  | 个
14 | PVC管 | 联塑 | DN65 |  | 米
15 | PVC管 | 联塑 | DN50 |  | 米
16 | pvc给水管 | 联塑 | DN15 |  | 米
17 | pvc直接 | 联塑 | DN20 |  | 个
18 | pvc弯头 | 联塑 | DN20 |  | 个
19 | pvc内丝直接 | 联塑 | DN20 |  | 个
20 | pvc内丝弯头 | 联塑 | DN20 |  | 个
21 | pvc对丝 | 联塑 | DN20 |  | 个
22 | pvc直接 | 联塑 | DN15 |  | 个
23 | pvc弯头 | 联塑 | DN15 |  | 个
24 | pvc内丝直接 | 联塑 | DN15 |  | 个
25 | pvc内丝弯头 | 联塑 | DN15 |  | 个
26 | pvc对丝 | 联塑 | DN15 |  | 个
27 | pvc丝堵 | 联塑 | DN15 |  | 个
28 | 全铜内外丝直接 | A类品牌品质 | 15/20 |  | 个
29 | 全铜内外丝直接 | A类品牌品质 | 20/25 |  | 个
30 | pvc给水管 | 联塑 | DN20 |  | 米
31 | 镀锌变径接头 | A类品牌品质 | DN20内丝变DN15外丝 |  | 个
32 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
33 | 镀锌加长对丝 | A类品牌品质 | 15*100 |  | 个
34 | 镀锌加长对丝 | A类品牌品质 | 20*100 |  | 个
35 | pvc管 | A类品牌品质 | DN50,4米/根 |  | 米
36 | 镀锌三通 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
37 | 镀锌三通 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
38 | 镀锌三通 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
39 | 镀锌管 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
40 | 镀锌变径 | A类品牌品质 | DN25内丝DN20内丝 国标 |  | 个
41 | 镀锌变径 | A类品牌品质 | DN15外丝DN20内丝 国标 |  | 个
42 | 镀锌管 | A类品牌品质 | DN 20国标 |  | 个
43 | 镀锌管 | A类品牌品质 | DN 25国标 |  | 个
44 | 镀锌管 | A类品牌品质 | DN 32国标 |  | 个
45 | 镀锌管 | A类品牌品质 | DN 50国标 |  | 个
46 | 镀锌弯头 | A类品牌品质 | DN 32 |  | 个
47 | 镀锌弯头 | A类品牌品质 | DN 50 |  | 个
48 | 镀锌管箍 | A类品牌品质 | DN 20 |  | 个
49 | 镀锌管箍 | A类品牌品质 | DN 25 |  | 个
50 | 镀锌管箍 | A类品牌品质 | DN 32 |  | 个
51 | 镀锌管箍 | A类品牌品质 | DN 50 |  | 个
52 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | dn 15 |  | 个
53 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | dn 20 |  | 个
54 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | dn 32 |  | 个
55 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | dn 40 |  | 个
56 | 镀锌活接 | A类品牌品质 | dn 50 |  | 个
57 | 镀锌内丝 | A类品牌品质 | dn 15 |  | 个
58 | 镀锌内丝 | A类品牌品质 | dn 20 |  | 个
59 | 镀锌内丝 | A类品牌品质 | dn25 |  | 个
60 | 镀锌外丝 | A类品牌品质 | dn150 |  | 个
61 | 镀锌外丝 | A类品牌品质 | dn20 |  | 个
62 | 镀锌外丝 | A类品牌品质 | dn25 |  | 个
63 | 镀锌马刚对丝 | A类品牌品质 | DN32 |  | 个
64 | 镀锌活接头油任 | A类品牌品质 | DN32 |  | 个
65 | PPR直插式快接三通 | 顶建 | 20*1/2、（4分）内丝三通 |  | 个
66 | PPR直插式快接弯头 | 顶建 | 20(4分） |  | 个
67 | PPR直插式快接外丝三通 | 顶建 | 20*1/2、（4分）外丝三通 |  | 个
68 | PPR直插式快接三通 | 顶建 | 20（4分） |  | 个
69 | PPR直插式快接外丝直接 | 顶建 | 20*1/2、（4分）外丝直接 |  | 个
70 | PPR直插式快接内丝直接 | 顶建 | 20*1/2、（4分）内丝直接 |  | 个
71 | PPR直插式快接直接 | 顶建 | 20（4分） |  | 个
72 | PPR活接头 | 顶建 | 20ppr*4分活接直接 |  | 个
73 | PPR等径弯头 | 联塑 | 直径20 |  | 个
74 | PPR活接 | 联塑 | 直径20*1/2（4分）内丝 |  | 个
75 | PPR活接 | 联塑 | 直径20*1/2（4分）外丝 |  | 个
76 | PPR活接头弯头 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
77 | PPR内丝直接 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
78 | PPR内丝弯头 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
79 | PPR外丝弯头 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
80 | PPR等径三通 | 联塑 | 直径20 |  | 个
81 | ppr内螺纹三通 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
82 | ppr外螺纹直通 | 联塑 | 直径20*1/2（4分） |  | 个
83 | PVC110下缩三通 | 红叶 | 110mm*240mm*103mm |  | 个
84 | PVC三通 | 顶建 | 直径110*50 |  | 个
85 | PVC管 | A类品牌品质 | 直径110*3.2mm厚 |  | 米
86 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN15 |  | 米
87 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN20 |  | 米
88 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN25 |  | 米
89 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN32 |  | 米
90 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN40 |  | 米
91 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN50 |  | 米
92 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN15 |  | 个
93 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN20 |  | 个
94 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN25 |  | 个
95 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN32 |  | 个
96 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN40 |  | 个
97 | 镀锌玛钢丝接弯头 | 建支 | DN50 |  | 个
98 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN15 |  | 个
99 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN20 |  | 个
100 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN25 |  | 个
101 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN32 |  | 个
102 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN40 |  | 个
103 | 镀锌玛钢丝接管箍 | 建支 | DN50 |  | 个
104 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN15 |  | 个
105 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN20 |  | 个
106 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN25 |  | 个
107 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN32 |  | 个
108 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN40 |  | 个
109 | 镀锌玛钢丝接三通 | 建支 | DN50 |  | 个
110 | 镀锌快接头 | 建支 | DN15 |  | 个
111 | 镀锌快接头 | 建支 | DN20 |  | 个
112 | 镀锌快接头 | 建支 | DN25 |  | 个
113 | 镀锌快接头 | 建支 | DN32 |  | 个
114 | 镀锌快接头 | 建支 | DN40 | PPR | 个
115 | 镀锌快接头 | 建支 | DN50 | PPR | 个
116 | 90度弯头 | 日丰 | 20（4分） |  | 个
117 | PPR管 | 日丰 | 20（4分） |  | 米
118 | PVC管 | 联塑 | 110mm |  | 米
119 | PVC管直接 | 联塑 | 110mm |  | 个
120 | 全铜内外丝直接 | A级品牌品质 | 15/20 |  | 个
121 | 全铜内外丝直接 | A级品牌品质 | 20/25 |  | 个
122 | 对丝 | A类品牌品质 | 镀锌，DN50 |  | 个
123 | 编制软管 | A级品牌品质 | DN15 40cm |  | 根
124 | 编制软管 | A级品牌品质 | DN15 50cm |  | 根
125 | DN20不锈钢波纹管 | A级品牌品质 | DN20长度10cm |  | 根
126 | 花洒带软管 | 九牧 | 4分 |  | 根
127 | 波纹软管 | A类品牌品质 | φ40 |  | 根
128 | 波纹管连接管 | A类品牌品质 | DN20 |  | 根
129 | 波纹管连接管 | A类品牌品质 | DN25 |  | 根
130 | PVC下水管 | A类品牌品质 | DN40 |  | 根
131 | PPR热熔管 | A类品牌品质 | DN15 |  | 米
132 | 编制软管 | A类品牌品质 | DN15 40cm |  | 根
133 | 编制软管 | A类品牌品质 | DN15 50cm |  | 根
134 | DN20不锈钢波纹管 | A类品牌品质 | DN20长度10cm |  | 根
135 | 不锈钢上水软管 | 潜水艇 | 30cm |  | 根
136 | 不锈钢上水软管 | 潜水艇 | 60cm |  | 根
137 | 波纹管 | A类品牌品质 | DN80，30mm长，孔距160mm |  | 根
138 | 无缝钢管 | A类品牌品质 | dn65 |  | 米
139 | 无缝钢管 | A类品牌品质 | DN50 |  | 米
140 | 橡塑保温管 | A类品牌品质 | DN 20 |  | 米
141 | 橡塑保温管 | A类品牌品质 | DN 25 |  | 米
142 | 不锈钢编织软管400 | A类品牌品质 | 15mm |  | 根
143 | 不锈钢编织软管600 | A类品牌品质 | 15mm |  | 根
144 | 橡胶软水管 | A类品牌品质 | 15mm |  | 根
145 | pvc螺纹下水管 | A类品牌品质 | 31mm |  | 根
146 | 进水软管 | A类品牌品质 | 不锈钢金属编织面双内丝活接头DN15*60CM，冷/暖 |  | 根
147 | 进水软管 | A类品牌品质 | 不锈钢金属编织面、一头内丝活接头一头外丝接头（面盆龙头专用） |  | 根
148 | ppr热水管 | 联塑 | 直径20*2.88mm厚度 |  | 米
149 | 金属编织连接软管 | 铭通 | DN15 长度600mm |  | 根
150 | 冷热混水器上水管 | 欧泰 | DN15 |  | 根
151 | 国标镀锌钢管 | 顶建 | DN15(4分) |  | 米
152 | 国标镀锌钢管 | 顶建 | DN20(6分) |  | 米
153 | 软连接 | 九牧或同等品牌 | 不锈钢，DN20,长200mm |  | 个
154 | 软连接 | 九牧或同等品牌 | 不锈钢，DN20，长150mm |  | 个
155 | 内直 | 联塑 | DN20 |  | 个
156 | 内丝弯 | 联塑 | DN20 |  | 个
157 | 直接 | 联塑 | DN20 |  | 个
158 | 三通 | 联塑 | DN20 |  | 个
159 | 内直 | 联塑 | DN25 |  | 个
160 | 内丝弯 | 联塑 | DN25 |  | 个
161 | 直接 | 联塑 | DN25 |  | 个
162 | 三通 | 联塑 | DN25 |  | 个
163 | 三通 | A类品牌品质 | DN40 |  | 个
164 | 直角弯头 | A类品牌品质 | DN40 |  | 个
165 | 直接 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
166 | 三通 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
167 | 外丝活接头 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
168 | 三通 | A类品牌品质 | DN50,pvc |  | 个
169 | 直接 | A类品牌品质 | DN50,pvc |  | 个
170 | 对丝 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
171 | 弯头 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
172 | 内丝 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
173 | 外丝 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
174 | 外丝 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
175 | 外丝 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
176 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
177 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN32 |  | 个
178 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
179 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN65 |  | 个
180 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN80 |  | 个
181 | 抱箍快接 | A类品牌品质 | DN100 |  | 个
182 | 镀锌由韧 | A类品牌品质 | DN 20 |  | 个
183 | 镀锌由韧 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
184 | 镀锌由韧 | A类品牌品质 | DN 25 |  | 个
185 | 镀锌由韧 | A类品牌品质 | DN 32 |  | 个
186 | 镀锌由韧 | A类品牌品质 | DN 50 |  | 个
187 | 镀锌由韧垫 | A类品牌品质 | DN 15 |  | 片
188 | 镀锌由韧垫 | A类品牌品质 | DN 20 |  | 片
189 | 镀锌由韧垫 | A类品牌品质 | DN 25 |  | 片
190 | 镀锌由韧垫 | A类品牌品质 | DN 32 |  | 片
191 | 镀锌由韧垫 | A类品牌品质 | DN 50 |  | 片
192 | 铝塑管等径直接 | A类品牌品质 | 型号1216 |  | 个
193 | 铝塑管外丝三通 | A类品牌品质 | 1216管*4分 |  | 个
194 | 铝塑管铜接头 | A类品牌品质 | 内丝直接S1620*1/2F |  | 个
195 | 铝塑管铜接头 | A类品牌品质 | 外丝直接S1620*1/2F |  | 个
196 | 丝堵 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
197 | 丝堵 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
198 | 丝堵 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
199 | 丝堵 | A类品牌品质 | DN32 |  | 个
200 | 国标暖通弯头 | A类品牌品质 | 镀锌DN15(4分) |  | 个
201 | 国标暖通弯头 | A类品牌品质 | 镀锌DN20(6分) |  | 个
202 | 国标暖通对丝 | A类品牌品质 | 镀锌DN15(4分) |  | 个
203 | 国标暖通对丝 | A类品牌品质 | 镀锌DN20(6分) |  | 个
204 | 国标活接油任 | A类品牌品质 | 镀锌DN15(4分) | PPR | 个
205 | 国标活接油任 | A类品牌品质 | 镀锌DN20(6分) | PPR | 个
206 | 直通 | A类品牌品质 | 20（4分） | PPR | 个
207 | 三通 | A类品牌品质 | 20（4分） | PPR | 个
208 | 过桥弯头 | A类品牌品质 | 20（4分） | PPR | 个
209 | 内丝直通 | A类品牌品质 | 20（4分） | PPR | 个
210 | 内丝弯头 | A类品牌品质 | 20（4分） | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
211 | 内丝三通 | A类品牌品质 | 20（4分） | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
212 | 直通 | A类品牌品质 | 20*20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
213 | 三通 | A类品牌品质 | 20*20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
214 | 45度弯头 | A类品牌品质 | 20*20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
215 | 90度弯头 | A类品牌品质 | 20*20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
216 | 内丝 | A类品牌品质 | 20*20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
217 | 直通 | A类品牌品质 | 25*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
218 | 三通 | A类品牌品质 | 25*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
219 | 45度弯头 | A类品牌品质 | 25*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
220 | 90度弯头 | A类品牌品质 | 25*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
221 | 内丝 | A类品牌品质 | 25*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
222 | 直通变径 | A类品牌品质 | 20*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
223 | 三通变径 | A类品牌品质 | 20*25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
224 | 专用热熔机 | A类品牌品质 | * | RPAP5暖气地埋管专用 | 台
225 | 双热熔烫头 | A类品牌品质 | 20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
226 | 双热熔烫头 | A类品牌品质 | 25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 个
227 | RPAP5铝塑管 | A类品牌品质 | 20 | RPAP5暖气地埋管专用 | 米
228 | RPAP5铝塑管 | A类品牌品质 | 25 | RPAP5暖气地埋管专用 | 米
229 | 专用管刀 | A类品牌品质 | * | RPAP5暖气地埋管专用 | 台
230 | 专用整圆器 | A类品牌品质 | * |  | 台
231 | 脱模剂 | A类品牌品质 | * |  | 瓶
232 | 浮球开关水位控制器 | A类品牌品质 | EM-15-2 |  | 个
233 | 冷热水八字阀 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
234 | PVC阀门 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
235 | PVC阀门 | A类品牌品质 | DN65 |  | 个
236 | 快速取水阀 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
237 | 暖气调节阀 | A类品牌品质 | DN15，长6cm |  | 个
238 | 暖气调节阀 | A类品牌品质 | DN15 长6cm |  | 个
239 | 暖气调节阀 | A类品牌品质 | DN15 长6cm |  | 个
240 | 双把双孔冷热全铜水龙头 | A类品牌品质 | CV3022 246*170mm |  | 个
241 | 安全阀 | A类品牌品质 | DN40、0.66MPA |  | 个
242 | 旋塞阀 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
243 | 浮球开关 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
244 | 截止阀（管道热） | A类品牌品质 | dn20 |  | 个
245 | 截止阀（管道热） | A类品牌品质 | dn25 |  | 个
246 | 截止阀（管道热） | A类品牌品质 | dn32 |  | 个
247 | 排气阀 | A类品牌品质 | dn15 |  | 个
248 | 排气阀 | A类品牌品质 | dn20 |  | 个
249 | 全铜截止阀 | A类品牌品质 | dn15 |  | 个
250 | 全铜截止阀 | A类品牌品质 | dn20 |  | 个
251 | 长颈摆水龙头 | A类品牌品质 | 15mm |  | 个
252 | 三通旋塞阀（拷克） | A类品牌品质 | 全铜DN15 |  | 个
253 | 三通旋塞阀（拷克） | A类品牌品质 | 不锈钢高温DN15 |  | 个
254 | 浮球阀 | A类品牌品质 | 不锈钢DN15、DN20 |  | 个
255 | 浮球阀 | A类品牌品质 | 不锈钢DN50 |  | 个
256 | 遥控浮球阀 | A类品牌品质 | 铸铁DN50、 DN65 |  | 个
257 | 截止阀 | A类品牌品质 | 不锈钢高温 内丝 DN15 |  | 个
258 | 球阀 | A类品牌品质 | 不锈钢 内丝 DN15 |  | 个
259 | 八字阀 | A类品牌品质 | 不锈钢 DN15 冷/暖 |  | 个
260 | 角阀 | 九牧 | 4分热水 |  | 个
261 | 铝塑管球阀 | A类品牌品质 | 1216管*4分（1/2外丝球阀） |  | 个
262 | ppr双活接球阀 | 联塑 | 直径20 |  | 个
263 | 液位浮球阀 | 金光 | DN15 |  | 个
264 | 液位浮球阀 | 金光 | DN20 |  | 个
265 | 液位浮球阀 | 金光 | DN25 |  | 个
266 | 不锈钢法兰球阀 | 华诺 | DN40 |  | 个
267 | 水箱锅炉耐高温专用不锈钢浮球阀 | 敏强 | DN25(#304大流量浮球阀） |  | 个
268 | 球阀 | 埃美柯 | DN15冷热 |  | 个
269 | 球阀 | 埃美柯 | DN20冷热 |  | 个
270 | 球阀 | 埃美柯 | DN25冷热 |  | 个
271 | 球阀 | 埃美柯 | DN32冷热 |  | 个
272 | 球阀 | 埃美柯 | DN40冷热 |  | 个
273 | 球阀 | 埃美柯 | DN50冷热 |  | 个
274 | 厕所脚踏冲水阀 卫生间 | 洁冠（JIEGUAN） | 编号：72007020141 |  | 个
275 | 墩布池水龙头 | A类品牌品质 | 加长（14cm）DN15 |  | 个
276 | 水龙头 | 九牧 | 7101-238/1C-1 |  | 个
277 | H11W-16P升降卧式升降式止回阀 | A类品牌品质 | H11W止回阀DN25 |  | 个
278 | 不锈钢耐高温浮球阀 | 敏强 | DN25 |  | 个
279 | 灶台水龙头 | A类品牌品质 | 96A配送装饰盖 |  | 个
280 | 摇摆水龙头 | A类品牌品质 | 4分 |  | 个
281 | 洗衣机水龙头 | A类品牌品质 | 标准 |  | 个
282 | 水龙头阀芯 | A类品牌品质 | 15mm |  | 个
283 | 灶台水龙头（摇摆水龙头） | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
284 | 洗衣机水龙头 | 九牧 | 4分 |  | 个
285 | 水龙头 | 九牧 | 7305-340/1C-1 |  | 个
286 | 水龙头 | 九牧 | 77020-182单冷立式龙头 |  | 个
287 | 洗衣机水龙头 | 九牧 | 通用型 |  | 个
288 | 水龙头 | 四季沐歌 | M-C2013 |  | 个
289 | 水龙头（冷热水） | 九牧 | 33080-205 |  | 个
290 | 大弯水龙头 | A类品牌品质 | 4分 |  | 个
291 | 清洗池摇摆水龙头 | A类品牌品质 | 15mm |  | 个
292 | 水龙头（冷热水） | 九牧 | 33080-205 |  | 个
293 | 高温高压截止阀 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
294 | 厕所脚踏冲水阀 卫生间 | 洁冠（JIEGUAN） | 编号：72007020141 |  | 个
295 | 全自动感应水龙头（冷热水）） | A类品牌品质 | 标准 |  | 个
296 | 淋浴冷热混水阀 | 恒莱雅 | 3接口均为DN20（6分） |  | 个
297 | 电热水器安全阀 | 首力 | 0.8MPa |  | 个
298 | 洗手盆水龙头 | 九牧 |  |  | 个
299 | 全铜截止阀 | 埃美柯 | DN15(4分) |  | 个
300 | 全铜截止阀 | 埃美柯 | DN20(6分) | PPR | 个
301 | 暖气温控阀 | 天一金牛 |  |  | 个
302 | 活接球阀 | 日丰 | 20（4分） |  | 个
303 | 全铜异径管箍 | A级品牌品质 | 20*15 |  | 个
304 | 全铜异径管箍 | A级品牌品质 | 25*20 |  | 个
305 | 喉箍 | A类品牌品质 | φ20 |  | 个
306 | 喉箍 | A类品牌品质 | φ25 |  | 个
307 | 喉箍 | A类品牌品质 | φ32 |  | 个
308 | 喉箍 | A类品牌品质 | φ40 |  | 个
309 | 不锈钢抱箍 | A类品牌品质 | φ65 |  | 个
310 | 不锈钢抱箍 | A类品牌品质 | φ100 |  | 个
311 | 不锈钢抱箍 | A类品牌品质 | φ125 |  | 个
312 | 不锈钢抱箍 | A类品牌品质 | φ150 |  | 个
313 | PPR热熔管管卡子 | 同等A级品牌 | DN15、20、25 |  | 个
314 | 地埋式升降式微喷阀 | 雨鸟 | DN15 1800 |  | 个
315 | 地埋式360度升降式喷洒 | 雨鸟 | DN15 |  | 个
316 | 管卡子 | A类品牌品质 | 标准 |  | 个
317 | 全铜异径管箍 | A类品牌品质 | 20*15 |  | 个
318 | 全铜异径管箍 | A类品牌品质 | 25*20 |  | 个
319 | 铸铁抱箍 | A类品牌品质 | DN50*150 |  | 个
320 | 铸铁抱箍 | A类品牌品质 | DN65*200 |  | 个
321 | 管箍 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
322 | 管箍 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
323 | 管箍 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
324 | 管箍 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
325 | 铸铁抱箍 | A类品牌品质 | DN80 |  | 个
326 | 管道抱箍 | A类品牌品质 | 直径50 |  | 个
327 | 抱箍 | A类品牌品质 | dn50 |  | 个
328 | 抱箍 | A类品牌品质 | dn150 |  | 个
329 | 不锈钢雨水管卡子 | A类品牌品质 | 110mm不锈钢拉爆(304) |  | 个
330 | PPR管卡管夹 | 联塑 | ppr-20钉抱卡 |  | 个
331 | PVC20边卡 | A类品牌品质 | 50粒/包 |  | 个
332 | PPR管古 | 联塑 | 直径20 |  | 个
333 | 110PVC排水管件与铸铁管喉箍连接管猴箍卡箍不锈钢变径接头 | 茂翼昌 | 100铸铁管接110PVC |  | 个
334 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN15 |  | 个
335 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN20 |  | 个
336 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN25 |  | 个
337 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN32 |  | 个
338 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN40 |  | 个
339 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN50 |  | 个
340 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN65 |  | 个
341 | 哈夫节抱卡 | 久兴 | DN80 |  | 个
342 | 管道快速修复加强带 | 京石 | JSGL-88 |  | 个
343 | 地喷 | 无 | 1804地埋喷头 |  | 盘
344 | 全铜补芯 | A级品牌品质 | 20*15 |  | 个
345 | 全铜补芯 | A级品牌品质 | 25*20 |  | 个
346 | 全铜补芯 | A级品牌品质 | 32*25 |  | 个
347 | 全铜补芯 | A级品牌品质 | 40*50 |  | 个
348 | 柱塞阀 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
349 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN20. |  | 片
350 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN25 |  | 片
351 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN40 |  | 片
352 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN50 |  | 片
353 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN65 |  | 片
354 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN80 |  | 片
355 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN100 |  | 片
356 | 石墨法兰垫 | A类品牌品质 | DN150 |  | 片
357 | 全铜补芯 | A类品牌品质 | 20*15 |  | 个
358 | 全铜补芯 | A类品牌品质 | 25*20 |  | 个
359 | 全铜补芯 | A类品牌品质 | 32*25 |  | 个
360 | 全铜补芯 | A类品牌品质 | 40*50 |  | 个
361 | 压差式水流开关 | 约克 | 236W38027-000 |  | 台
362 | 压差式水流开关 | 约克 | 236W38027-000 |  | 台
363 | 面盆单把单孔冷热水龙头 | 九牧 | 编号：67038383187 |  | 个
364 | 面盆感应龙头(冷热） | 固远 | GY6166AB |  | 个
365 | 洗手池 | 九牧或同等品牌 | 台下盆48*33 |  | 个
366 | 304不锈钢U型加热管 | A类品牌品质 | M16 220v/1.5KW |  | 个
367 | 感应冲水阀 | toto | DUE114UPK(交流电） |  | 个
368 | 大便感应器 | 木洁 | MJ9101A/D/AD |  | 个
369 | 水龙头恒温器 | 飞羽 | FY-18SNX34 |  | 个
370 | 防臭地漏 | A类品牌品质 | DN32--DN50之间硅胶芯 |  | 个
371 | 焊接弯头 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
372 | 马桶水箱盖 | 美标 | 适配CCAS2074/2073/1852/1853 |  | 个
373 | 手持花洒 | 九牧 | s191014-2b01-5 |  | 套
374 | 生料带 | A类品牌品质 | 标准 |  | 盘
375 | 柱塞阀 | A类品牌品质 | 20 |  | 个
376 | 柱塞阀 | A类品牌品质 | 32 |  | 个
377 | 柱塞阀 | A类品牌品质 | 铸钢高温法兰连接DN20、DN25 |  | 个
378 | 柱塞阀 | A类品牌品质 | DN50 |  | 个
379 | 软连接 | A类品牌品质 | 不锈钢波纹内丝活接头DN20、DN25 |  | 个
380 | 法兰盲板 | 星峰 | DN50 |  | 个
381 | 法兰盲板 | 星峰 | DN80 |  | 个
382 | 法兰盲板 | 星峰 | DN100 |  | 个
383 | 焊接弯头 | 冀硕 | φ89*5 |  | 个
384 | 110不锈钢下水口 | 宇娴 | C款+排水管 |  | 个
385 | 洗衣机水嘴 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
386 | 丝堵 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
387 | 淋浴花洒分水器 | 恒莱雅 | 上下接口为6分，侧接口4分 |  | 个
388 | 手持花洒喷头浴管套装 | 九牧 |  |  | 套
389 | 免打孔花洒固定器 | A类品牌品质 |  |  | 个
390 | 立式固定浴管喷头 | 九牧 | 不锈钢或纯铜 |  | 个
391 | 洗手盆水下水套装 | 陶市 | 不锈钢防臭 |  | 套
392 | 活接油任硅胶垫 | A类品牌品质 | DN15(4分) |  | 片
393 | 活接油任硅胶垫 | A类品牌品质 | DN20(6分) |  | 片
394 | 暖气跑风 | 圣暖思特 | DN15(4分) |  | 个
395 | 暖气跑风 | 圣暖思特 | DN20(6分) |  | 个
396 | 钢制包釉暖气片 | 圣劳伦斯 | 高度600 |  | 片
397 | 钢制包釉暖气片 | 圣劳伦斯 | 高度700 |  | 片
398 | 不锈钢下水口 | SVLANG | 标配下水管80cm+下水器90孔用 |  | 套
399 | 不锈钢全自动排气阀 | 中权 | P21X-0.6WCP/DN15 |  | 个
400 | 实验水龙头 | 希诗顿 | 3133 |  | 个
401 | 不锈钢蒸汽加热消声器 | A类品牌品质 | DN25 |  | 个
402 | 冷热龙头 | 华帝 | 304不锈钢 |  | 个
403 | 冲压弯头 | A类品牌品质 | 90度DN65 |  | 个
404 | 压力表三通旋塞阀 | A类品牌品质 | 4分 |  | 个
405 | 板换通丝保护套管 | A类品牌品质 | DN25 |  | 米
406 | 缸垫 | A类品牌品质 | DN50 |  | 片
407 | 压力表表弯 | A类品牌品质 | 标准 |  | 个
408 | 自动排气阀 | A类品牌品质 | DN20 |  | 个
409 | 硅胶板 | A类品牌品质 | 3毫米厚 |  | 平米
410 | 橡塑保温胶 | A类品牌品质 | 2.5kg |  | 桶
411 | 铁丝 | A类品牌品质 | 12号 |  | 公斤
412 | 麻 | A类品牌品质 | 标准 |  | 公斤
413 | 空调管白色绑带（保温棉用） | A类品牌品质 | 10CM宽1毫米厚 |  | 盘
414 | 空调管白色绑带（保温棉用） | A类品牌品质 | 5CM宽1毫米厚 |  | 盘
415 | 铅油厚白漆 | A类品牌品质 | 2kg |  | 桶
416 | 钢垫 热水 | A类品牌品质 | d20 |  | 片
417 | 钢垫 热水 | A类品牌品质 | d150 |  | 片
418 | 压力表 | 布莱迪 | DN15 1.0Mpa |  | 个
419 | 压力表 | 布莱迪 | DN15 1.6Mpa |  | 个
420 | 压力表弯 | A类品牌品质 | DN15 |  | 个
421 | 不锈钢波纹管垫 | 好来屋 | DN20 |  | 片
422 | 堵漏灵 | 立邦 | 2kg/袋 |  | 袋
423 | 水槽下水器 304不锈钢菜盆提篮 | 莱尔诗丹 | 110MM口径带下水管 |  | 套
424 | PVC粘合剂 | 联塑 | 500ml/罐 |  | 桶
425 | 软连接垫片 | A类品牌品质 | 聚四氟乙烯DN15 |  | 片
426 | PVC胶水 | ERA公元 | 500g |  | 桶
427 | 压力表 | A类品牌品质 | 1.0mpa |  | 个
428 | 压力表 | A类品牌品质 | 1.6mpa |  | 个
429 | 压力表缓冲罐 | A类品牌品质 | 不锈钢双外丝 |  | 个
430 | 安全阀 | 永一 | DN40、0.66MPA |  | 个
431 | 蒸汽安全阀 | 永一 | DN32,0.55MPA |  | 个
432 | 安全阀 | 永一 | DN40、0.66MPA |  | 个
433 | 压力表 | A类品牌品质 | Y-250 0-1.0MPA |  | 个
434 | 循环泵轴承 | 格兰富 | SKF6314 |  | 个
435 | 格兰富循环泵轴承 | SKF | skf6314 |  | 个
436 | 格兰富机械密封原装 | SKF | 配套轴承 |  | 套
437 | 水泵机械密封 | 格兰富 | GLF-12 |  | 套
438 | 水泵机械密封 | 格兰富 | JMK-12 SSF |  | 套
439 | 膨胀节 | A类品牌品质 | DN200，焊管 |  | 个