# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 检验医学-使用参考测量程序的校准实验室能力要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Laboratory medicine-requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 | GB/T 21919-2008 |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO15195:2018 |  | 采标名称 | Laboratory medicine-requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 北京市医疗器械检验所 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 标准资料和相关资料的查询检索、购买费1.5万元、会议费3万元，差旅费1.5万元，总计6万元。 起草费：标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿及相关附件（编制说明等文本）的编写、校对、文字打印等 20000元。 咨询费：国际间的交流，向国际标准化组织资询20000元。 会议费：10人×450元/人/天×1天×2次=9000元 合计：6.9万元 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | JCTLM由国际计量学会(CIPM)、国际临床化学与实验室医学联合会(IFCC)和国际实验室认可组织(ILAC)联合成立，致力于向全球公布满足其相关技术要求的国际参考物质、参考测量程序和参考测量实验室。根据JCTLM程序要求，通过ILAC互认框架下认可机构的ISO/IEC17025和ISO15195认可是医学参考测量实验室进入其实验室列表的必要条件之一。 ISO 15195:2003已被等同转化为国标 GB/T 21919-2008。 本标准与ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》是专用标准与通用标准的关系，本标准是对检验医学领域的校准实验室的专门要求。随着ISO/IEC 17025最新版即2017版的发布，与之相关的ISO15195和ISO15189等检验医学领域标准也相应换版。国内目前已完成新版ISO/IEC 17025的转化和实施，为了保证医学领域校准实验室的建立和认可工作顺利开展，有必要进行新版ISO15195标准的转化。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本标准规定了实验室医学中执行参考测量程序的能力要求，将ISO/IEC 17025:2017的要求作为规范性参考，并列出了校准实验室充分执行其任务的附加要求。 校准实验室能力的一般要求见ISO/IEC 17025:2017。本标准涉及检验医学领域校准实验室能力的其他方面，这些“校准实验室”通常称为“参考测量实验室”。医学实验室产生的结果应可追溯到更高级别的参考材料和/或参考测量程序，以允许测量结果在病人样本中的可转移性，无论测量的地点和时间。校准实验室提供的结果的计量水平应适合支持医疗实验室满足医疗要求。校准实验室应实施参考测量程序，并在有国家或国际主要参考材料的情况下，产生准确且可追溯的测量结果。在可能的情况下，应建立对构成国际单位实施例的参考材料的可追溯性。校准实验室应提供客户提供的参考材料的可追溯值，以达到可用的最高水平的参考测量程序或参考材料。在许多情况下，生物材料的性质不能用国际单位表示，因为它们的分析物的分子结构不完全已知，并且在参考材料中可能不同于人类起源的天然样品（例如蛋白质的糖基化状态）。即使生物材料的特性值不可追溯到国际单位制，参考测量程序的每一步（例如重力测量、体积测量、温度测量、电位测量）都应具有可追溯到各自国际单位制的值。本文件和ISO/IEC 17025:2017中描述的要求是校准实验室充分执行其任务的先决条件。本标准可作为校准实验室认可的基础，该实验室适用于认可参考测量程序的性能。参考测量实验室通常由国家认可机构认可。 主要技术内容： 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 一般要求 5 结构要求 6 资源要求 6.1概述 6.2人员 6.3实验室设施和环境条件 6.4设备 6.5计量溯源性 6.6参考物质 6.7外部提供的产品和服务 7 过程要求 7.1审查请求、投标和合同 7.2参考测量程序 7.3样品处理 7.4测量记录 7.5测量不确定度评定 7.6确保测量结果的有效性 7.7报告测量结果 8 管理要求 8.1概述 8.2内部审核 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 目前国内已建立多家医学领域参考测量实验室即校准实验室，在量值溯源领域发挥了积极的引导作用。CNAS于2011年建立了医学参考测量实验室认可制度，出台了系列认可准则和实施指南指导参考测量实验室的认可工作，这些技术文件的重要依据之一就是ISO15195标准。经CNAS认可的检验医学领域校准实验室（参考测量实验室）已达到近20家。另外，国内体外诊断产业近十年获得迅猛发展，逐渐从摸索走向自主研发，技术能力和产品质量稳步提升，对量值溯源的理解和要求也逐步规范提高。参考测量实验室作为开展参考测量实现溯源的校准实验室，在IVD企业中的作用愈加重要。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 无 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准为管理标准，非产品标准。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  | 无 |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  | 无 |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  | 无 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。