# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 分子体外诊断检验 福尔马林固定及石蜡包埋组织预检过程的规范 第2部分：分离蛋白质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded(FFPE) tissue- Part2:Isolated Proteins |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 20166-2:2018 |  | 采标名称 | Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded(FFPE) tissue- Part2:Isolated Proteins |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 北京医院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 标准资料和相关资料的查询检索、购买费1万元、会议费2万元，差旅费1万元，总计4万元。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 本系列标准致力于提高医疗设备的安全，质量和性能要求，在为患者提供安全的医疗保健服务方面发挥着重要作用。在这种背景下，确保医疗保健和预防的高水平的一个重要内容就是确保患者能得到及时、正确的诊断。 为了最大限度地降低主观臆断的风险，提高诊断安全性，国际标准化组织（ISO）发布了一系列标准ISO 20166：2018《分子体外诊断检测 关于福尔马林固定和石蜡包埋（FFPE）组织预检阶段的规范要求》。该标准分为分离RNA、分离蛋白和分离DNA三个部分，涵盖样品采集、记录、存储、处理和多物质分离等分析准备过程。 ISO 20166系列标准，主要针对分子体外诊断检测，包括医学实验室和分子病理学实验室开展的检测等等。这些标准同样适用于其它利益相关方，如体外诊断开发商和制造商、生物银行、生物医学研究机构及相关监管机构等。 该标准的目的是致力于减少外部因素对检查结果的影响，确保患者得到尽可能客观的诊断。有明确的科学证据表明，预检阶段中可能存在几个影响原位检测结果的因素，这会对诊断结果造成重大影响。在预检阶段，实验人员对生物样本的处理会对分析结果的可靠性产生显著影响，因此需要制定高水平的关于预检阶段程序的标准。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 适用范围：适用于医学实验室和分子病理实验室对福尔马林固定和石蜡包埋组织中提取的蛋白质进行的任何分子体外诊断检查。实验室客户、体外诊断开发人员和制造商、生物样本库、开展生物医学研究的机构和商业组织以及监管机构也适用此标准。 主要技术内容：提供了在进行分子分析前的检查前阶段用于蛋白质检查的福尔马林固定和石蜡包埋组织标本的处理、记录、储存和处理指南。 本文件不适用于基于免疫组化技术的蛋白质检验。 1. 范围 2. 规范性引用文件 3. 术语和定义 4. 总则 5. 实验室外 5.1 标本采集 5.1.1 概述 5.1.2 标本捐献者/患者信息 5.1.3 标本信息 5.1.4 标本处理 5.2 运输要求 6. 实验室内 6.1 关于标本接收的信息 6.2 福尔马林固定标本/样本 6.3 标本的病理学评估和样本的选择 6.4 冷冻样本的后固定 6.5 加工及石蜡包埋 6.6 储存要求 6.7总蛋白的分离 6.7.1 概述 6.7.2 蛋白质分离程序的一般信息 6.7.3 运用商品化试剂盒 6.7.4 运用实验室自制的规程 6.8蛋白质的定量评估 6.9总蛋白的储存 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 分子体外诊断，包括分子病理学，已经在医学上取得了重大进展。随着分析人体组织和体液中核酸，蛋白质和代谢物的新技术，预计会取得进一步进展。然而，这些分子的分布和/或完整性可能在样本采集，运输，储存和处理过程中发生剧烈变化，从而使诊断或研究的结果不可靠或甚至不可行，因为随后的检查分析不会确定患者的情况，而是分析前处理过程的分子谱图。因此，需要从样本采集到蛋白质检测的整个过程标准化。目前已经有研究确定了一些重要影响因素。本文件基于这一工作，编写了有关福尔马林固定和石蜡包埋组织的蛋白质检查的标准化检验前操作步骤。 由于甲醛的交联作用，最初认为从FFPE组织中分离蛋白质是不可能的，近年来，该项技术得到了很大的改进。通过热诱导来逆转甲醛诱导的交联已被证明是蛋白质分离程序的一个重要步骤。目前，大多数研究者认为从FFPE组织中分离的蛋白质适用于下游蛋白质组学检验。 组织中蛋白质图谱、蛋白质完整性和蛋白质与蛋白质之间的相互作用可以在采集前、采集中及采集后发生显著性变化（比如由于基因诱导、基因下调、基因降解等）。并且在不同捐献者/患者组织中，蛋白质种类数目的变化可能不同。基因的表达可能受到特定的治疗或干预（手术、活检）、麻醉药物或甚至伴随疾病治疗的影响，也可能受到组织从体内移除后不同环境条件的影响。此外，福尔马林固定和石蜡包埋过程会导致蛋白质分子发生修饰，从而影响检测结果的有效性和可靠性。因此，有必要采取特殊措施尽量减少所述的组织蛋白质图谱的变化和修饰，以备后续的检查。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 无 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准为方法标准，非产品标准。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  | 无 |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  | 无 |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  | 无 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。