# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 分子体外诊断检验 冷冻组织预检过程的规范 第1部分：分离RNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for frozen tissue- Part1:Isolated RNA |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 20184-1:2018 |  | 采标名称 | Molecular in vitro diagnostic examinations-Specifications for pre-examination processes for frozen tissue- Part1:Isolated RNA |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 广东省人民医院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 标准资料和相关资料的查询检索、购买费1万元、会议费2万元，差旅费1万元，总计4万元。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 本系列标准致力于提高医疗设备的安全，质量和性能要求，在为患者提供安全的医疗保健服务方面发挥着重要作用。在这种背景下，确保医疗保健和预防的高水平的一个重要内容就是确保患者能得到及时、正确的诊断。 为了最大限度地降低主观臆断的风险，提高诊断安全性，国际标准化组织（ISO）发布了一系列标准ISO 20184：2018《分子体外诊断检验 冷冻组织预检过程的规范》。该标准分为分离RNA、分离蛋白两个部分，涵盖样品采集、记录、存储、处理和多物质分离等分析准备过程。 ISO 20184系列标准，主要针对分子体外诊断检测，包括医学实验室和分子病理学实验室开展的检测等等。这些标准同样适用于其它利益相关方，如体外诊断开发商和制造商、生物银行、生物医学研究机构及相关监管机构等。 该标准的目的是致力于减少外部因素对检查结果的影响，确保患者得到尽可能客观的诊断。有明确的科学证据表明，预检阶段中可能存在几个影响原位检测结果的因素，这会对诊断结果造成重大影响。在预检阶段，实验人员对生物样本的处理会对分析结果的可靠性产生显著影响，因此需要制定高水平的关于预检阶段程序的标准。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 适用范围：适用于医学实验室和分子病理实验室对冷冻组织中提取的RNA进行的任何分子体外诊断检查。实验室客户、体外诊断开发人员和制造商、生物库、开展生物医学研究的机构和商业组织以及监管机构也适用此标准。 主要技术内容：提供了在进行分子分析前的检查前阶段用于RNA检查的冷冻组织标本的处理、记录、储存和处理指南 前言 导言 1 范围 2 规范性参考文献 3 术语和定义 4 一般考虑 5 实验室外 5.1 样品收集 5.1.1 一般情况 5.1.2 关于样本捐献者/病人的信息 5.1.3 关于样品的信息 5.1.4 样品加工 5.2 新鲜组织运输要求 5.2.1 一般情况 5.2.2 运输准备工作 5.2.3 在运输过程中 6 实验室内 6.1 关于样品接收情况的信息 6.2 标本病理评估和标本的选择 6.3 冻结标本或样品 6.4 存储要求 6.5 RNA的分离 6.5.1 一般情况 6.5.2 要求和建议 6.5.3 使用商业试剂盒 6.5.4 使用实验室自己的协议 6.6 分离RNA的数量和质量评估 6.7 分离RNA的储存 6.7.1 一般情况 6.7.2 使用商业上可用的RNA分离试剂盒 6.7.3 使用实验室自己的RNA分离协议 附件 A （信息）检查前变量对 常规手术期间和手术后采集的冷冻肝组织样本RNA谱的影响 参考文献 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 分子体外诊断，包括分子病理学，使医学取得了重大进展。在分析人体组织和体液中的核酸、蛋白质和代谢物的新技术方面有望取得进一步进展。然而，这些分子的轮廓和/或完整性在样本收集、运输、储存和处理过程中可能会发生剧烈变化，从而使诊断或研究的结果不可靠，甚至不可能，因为随后的检查分析将不会确定患者的情况，而是在检查前过程中生成人工假象。 因此，需要对从标本采集到RNA检测的整个过程进行标准化。研究已经确定了重要的影响因素。本文件借鉴了这类工作，以编纂和标准化冷冻组织在所谓的预检查阶段的RNA检查步骤。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 无 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准是方法标准，主要适用于开展分子体外诊断检测的医学实验室和分子病理学实验室。不适用于具体产品，但对开展分子体外诊断产品的制造商和研发人员也提出了间接要求，因为这些产品和服务要应用到实验室，相应的也要满足实验室的要求。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  | 无 |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  | 无 |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  | 无 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。