## Sheet1
中检院胰酪大豆胨琼脂对照培养基原料采购项目需求清单
序号 | 品种名称 | 数量/规格 | 预算金额（万元） | 技术要求 | 供应商特殊资质要求 | 货期
1 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 2000kg | 80 | 1.技术要求： （1）外观：本品为均一的淡黄色粉末，无明显杂质。灭菌后，应为黄色透明到半透明液体，凝固后应为淡黄色固体。 （2）酸碱度：《中国药典》四部规定本品灭菌后pH应为7.3±0.2。 （3）生长能力：金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌、白色念珠菌、黑曲霉，以不大于100cfu接种至本培养基，置30-35℃培养，应生长良好。 （4）同质性：通过FTIR-ATR扫描干粉培养基在4000-500cm-1的红外光谱图。提供的产品不应与我院在供应批同品种对照培养基有显著差异。 （5）中选供应商需提供仓储服务，保证产品质量和性能，提供同一批次均一产品。产品验收合格后，根据甲方要求的送货时间、运输条件及路径要求等，送货至指定地点。 （6）中选供应商提供的产品，若产品验收不合格需退货并按合同约定赔付，并在规定时间内重新提交满足要求货品。 2.响应文件： （1）提供质检报告，包括：外观、生长能力检测、PH值、同质性分析等。 （2）需提供满足技术要求的承诺函，并加盖公章。 | 无 | 2个月