YY 0789-2010《Q开关Nd:YAG激光眼科治疗机》第1号修改单

（征求意见稿）

- 2 规范性引用文件：

1、“GB 7247.1-2001 激光产品的安全  第1部分：设备分类、要求和用户指南（idt IEC  60825-1:1993）”

替换为：

“GB 7247.1-2012  激光产品的安全   第1部分：设备分类、要求”。

- 4.4 裂隙灯显微镜及目镜处激光辐射

“4.4.2 裂隙灯显微镜目镜处激光辐射应不超过GB 7247.1-2001中Ⅰ类AEL值。”

替换为：

“4.4.2 裂隙灯显微镜目镜处激光辐射应不超过GB 7247.1-2012中1类AEL值。”