YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》医疗器械行业标准第1号修改单（征求意见稿）

（自发布之日起实施）

一、6.14　耐温性能：

将正文中“按6.13条进行试验”替换为“按6.12条进行试验”。