《医用超声耦合剂》(YY/T0299—XXXX)

编制说明

一、工作简况

任务来源：本项目由国家药品监督管理局提出，根据《国家药监局综合司关于印发2020年医疗器械行业标准制修订项目计划的通知》（药监综械注〔2020〕XX号）“医用超声耦合剂”（项目计划号：XXXXXX）,由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备分技术委员会(SAC/TC10/SC2)归口，制定工作中国科学院声学研究所、湖北省医疗器械质量监督检验研究院、中船重工集团公司第七一五研究所完成。标准起草人：牛凤岐、梅享林、朱承纲、程洋、张迪、陈毅。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》给出的原则编制。

1.提前修订动议的由来

按照主管部门国家药监局的安排，医用超声耦合剂行业标准第三版YY/T0299—2016自2018年1月1日起实施。在正常情况下，自其发布起5年之后，即2021年才会再次修订，本次提前修订，源于一些单位发生了与医用超声耦合剂有关的医院感染事件，所涉微生物为伯克霍尔德菌，一些机构建议对标准进行修订，将该菌补加到YY/T0299—2016的6.1.2条“不可检出致病菌”名单中。

2.修订内容的最初方案

遵照国家药监局标管中心的指示，医用超声分技委专门组织了研讨会，认为对修订内容应作更广泛考虑，具体方案为：

(a)由强制性标准改为推荐性标准；

(b)标准化对象改为非无菌型和无菌型两类医用超声耦合剂；

(c)规范性引用文件中，化妆品安全技术规范和药典采用最新版本，不再引用消毒技术规范；

(d)非无菌型耦合剂卫生要求中，不可检出的致病菌类别中增加伯克霍尔德菌；

(e)生物相容性要求中不再包括细胞毒性项目；

(f)密度测量方法中增加针对耦合垫的条款；

(g)增加关于耦合剂临床使用安全性的附录。

3.修订内容的最终确定

为集思广益，切实做好标准修订，分技委专门组织了专家研讨会，对有关问题进行了充分、深入讨论，提出了许多很有价值的思路。参考研讨会提出的意见、建议，起草小组确定将修订方案改为：

(a)由强制性标准改为推荐性标准；

(b)标准化对象改为医用超声耦合剂和耦合垫，耦合剂分为非无菌型和无菌型；

(c)规范性引用文件中，化妆品安全技术规范和药典采用最新版本，不再引用消毒技术规范；

(d)关于微生物、生物相容性的限定性要求改为由制造商自行公布；

(e)微生物检测和生物相容性评价改为依照《中华人民共和国药典》、《化妆品安全技术规范》和《医疗器械生物学评价》标准相关部分，不再描述具体内容；

(f)密度测量方法中增加针对耦合垫的条款；

(g)将医用超声耦合媒质成分的限制改为提示，由正文改为附录；

(h)删除检验规则和包装、储运内容,保留标志和使用说明书要求；

(i)增加关于耦合剂临床使用安全性的附录。

三、主要实验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期经济效果

(a)本项标准的起草者群体，经历了YY/T0299前三版的起草，有20多年的经验积累。

(b)为做好本次标准修订，有关人员又进一步进行了文献检索，对权威依据再次进行了研读、确认。

(c)为做好标准修订，分技委特地召集了专题研讨会，为修订工作提供了重要思想和依据。

四、采用国际标准和国外先进校准的程度，以及与国际国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

未采用国际标准。目前尚无对应的国际标准，也未见公开发布的发达国家标准。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准未发现与有关的现行法律、法规和其他强制性国际标准有冲突的地方。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性的行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等内容）

待本标准发布后，将面向标准的各相关方开展标准宣贯工作。

建议该标准自发布之日起24个月后开始实施。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他需要说明的事项

无。

标准起草小组

2019年6月4日