# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Biological evaluation of medical devices— Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 | GB/T16886.15-2003 |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 10993-15:2019 |  | 采标名称 | 医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量 |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100.20 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 资料费0.5万，起草费1万，材料消耗费2.5万，差旅费2万，咨询费1万，验证费7万，会议费2.45万，审查费2万，宣传和培训费1万，管理费1万，合计20.45万 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 该标准是GB/T 16886系列标准的重要组成部分，主要作用是为策划医疗器械生物学评价提供框架，保护人类由于使用医疗器械所产生的潜在生物学风险。本部分综合了多个关于医疗器械生物学评价的国际标准、国家标准和指南，旨在风险管理过程中描述医疗器械生物学评价，并将其作为医疗器械总体评价和开发过程的一个组成部分。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本部分仅适用于体外降解试验中由最终金属器械化学改变而产生的降解产物。本部分既适用于设计用于体内降解的材料，也适用于预期不降解的材料。本部分不适用于评价纯机械过程产生的降解。 本部分规定了试验设计的通用要求，用于对最终金属医疗器械或可供临床使用的相应材料样品的降解产物进行定性与定量，从这些研究中获得的信息，可用于GB/T16886其他部分描述的生物学评价 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 本部分所采用的国际标准是第二版，较前一版有所改变。伴随着医疗器械高速发展，无源医疗器械生物学评价原则同样受到各国高度重视，而监管机构对于生物相容性的测试要求同样也已开始提高，ISO 10993-1:2019较前一版内容的更新将使我国在这一领域与国际上的进展基本一致，本部分将提供这方面的基本要求和实施指南。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 不与现有法律、法规和强制性标准相抵触。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | / |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 投票结论： |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。