## 电力维修
附件1
中国食品药品检定研究院电力维修材料采购项目
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/包装 | 特殊需要 | 单位
1 | T8LED灯管 | 飞利浦 | T8灯管，LED双端进电，长1.2米22W日光色6500K |  | 根
2 | T8LED灯管 | 飞利浦 | T8LED灯管，LED双端进电，长0.6米8W日光色6500K |  | 根
3 | LED吸顶灯灯芯 | 开尔照明 | 12w，6500k |  | 个
4 | 镜前灯 | 飞利浦 | led 9w长度0.6米 |  | 个
5 | LED灯带 | 飞利浦 | 1米装，60珠，6500k，9w，冷白、暖白 |  | 米
6 | LED灯带配件 | 飞利浦 | 标准 |  | 个
7 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 16A |  | 个
8 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 20A |  | 个
9 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 25A |  | 个
10 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 32A |  | 个
11 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 40A |  | 个
12 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 50A |  | 个
13 | 三相漏电保护器4P | 西门子 | 63A |  | 个
14 | 三相断路器3P | 西门子 | 32A |  | 个
15 | 三相断路器3P | 西门子 | 40A |  | 个
16 | 三相断路器3P | 西门子 | 50A |  | 个
17 | 三相断路器3P | 西门子 | 63A |  | 个
18 | 漏电保护器2P | 西门子 | 16A |  | 个
19 | 漏电保护器2P | 西门子 | 20A |  | 个
20 | 漏电保护器2P | 西门子 | 25A |  | 个
21 | 漏电保护器2P | 西门子 | 32A |  | 个
22 | 漏电保护器2P | 西门子 | 40A |  | 个
23 | 单联单控开关 | 西门子 | 10A |  | 个
24 | 双联单控开关 | 西门子 | 10A |  | 个
25 | 三联单控开关 | 西门子 | 10A |  | 个
26 | 户外光控开关 | 人民电器 | GUK-82(40A) |  | 个
27 | 瓷保险管 | 上海沪工电器厂 | φ10*3.8 4A 10个/盒 |  | 盒
28 | 瓷保险管 | 上海沪工电器厂 | φ10*3.8 6A 10个/盒 |  | 盒
29 | 玻璃保险管 | 上海沪工电器厂 | φ5*20mm 1.5A 20个/盒 |  | 盒
30 | 插座面板 | 西门子 | 五孔，86型，10A，暗装，白色 |  | 个
31 | 插座面板 | 西门子 | 三孔，86型，16A，暗装，白色 |  | 个
32 | 开关防水盒 | 西门子 | 86型加高型 | 内尺寸：92*88*65mm | 个
33 | 智能水表电池 | 孚安特 | ER18505M，3.6V |  | 个
34 | BV塑铜线 | 昆仑 | 1.5平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 |  | 盘
35 | BV塑铜线 | 昆仑 | 2.5平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 |  | 盘
36 | BV塑铜线 | 昆仑 | 4平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 |  | 盘
37 | BV塑铜线 | 昆仑 | 6平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 |  | 盘
38 | BV塑铜线 | 昆仑 | 10平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 |  | 盘
39 | 护套线 | 昆仑 | 1.5平方，3芯，国标，100米/盘 |  | 盘
40 | 护套线 | 昆仑 | 2.5平方，3芯，国标，100米/盘 |  | 盘
41 | 护套线 | 昆仑 | 4平方，3芯，国标，100米/盘 |  | 盘
42 | 护套线 | 昆仑 | 1.5平方，5芯，国标，100米/盘 |  | 盘
43 | 护套线 | 昆仑 | 2.5平方，5芯，国标，100米/盘 |  | 盘
44 | 护套线 | 昆仑 | 4平方，5芯，国标，100米/盘 |  | 盘
45 | 电缆 | 昆仑 | 5*4 |  | 米
46 | 电缆 | 昆仑 | 5*2.5 |  | 米
47 | 电缆 | 昆仑 | 5*6 |  | 米
48 | 通用型PVC绝缘胶带 | 3M | 1500黄绿红蓝黑白10米 |  | 卷
49 | 绝缘防水自粘带 | 3m | J20 25mm*5m*0.7mm | 10KV绝缘防护 | 卷
50 | LED吸顶灯灯芯 | 雷士 | 18W白光 |  | 个
51 | LED吸顶灯灯芯 | 雷士 | 24W白光 |  | 个
52 | LED吸顶灯灯芯 | 雷士 | 36W白光 |  | 个
53 | 结构胶枪 | 努正 995 | 995 |  | 个
54 | 挂胶手套 | 贸正 | 标准 |  | 付
55 | 线钉线卡 | 山泽 | φ6 |  | 盒
56 | 线钉线卡 | 山泽 | φ8 |  | 盒
57 | 线钉线卡 | 山泽 | φ10 |  | 盒
58 | 线钉线卡 | 山泽 | φ12 |  | 盒
59 | 胀钉 | 京固 | 6*60mm |  | 包
60 | 胀钉 | 京固 | 8*60mm |  | 包
61 | 胀钉 | 京固 | 10*60mm |  | 包
62 | 膨胀螺栓 | 京固 | 6*60mm |  | 盒
63 | 膨胀螺栓 | 京固 | 8*80mm |  | 盒