# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sterilization of health care products —Microbiological methods —Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 ■修订 |  | 被修订标准号 | GB/T 19973.2—2018 |  |
| 采用国际标准 | 无 ■ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | ■等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 11737-2:2019 |  | 采标名称 | Sterilization of health care products —Microbiological methods —Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 ■方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.080.01 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 浙江泰林生物技术股份有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、苏州诺洁医疗技术有限公司、强生（苏州）医疗器材有限公司、泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 ■16个月 18个月 22个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 ■ 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 项目的总体预算为21万元，其中起草费3万元，差旅费3万元，验证费8万元，审查费1万元，会议费5万元，专家咨询费1万元。经费来源为国拨经费和自筹经费，若国家补助经费达不到预算要求时，通过自筹经费补足，确保项目按时完成。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 与灭菌工艺确认和常规控制相关的国家及行业标准（如YY/T 0567标准系列）规定，在供应无菌医疗保健产品时，必须通过灭菌工艺或其他无菌化方式将产品的微生物污染降至最低限度。国内已有相关标准来规范无菌医疗保健产品的灭菌工艺，这其中包括GB 18280《医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌》、GB 18279.1《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》、GB 18278.1《医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》等。而上述所有的灭菌工艺标准的执行都需要无菌试验（test of sterility）来进行工艺的确认及维护。在制定新的灭菌工艺前，或者当新产品引入或过程发生变更后，都可能需对灭菌工艺进行确认或再确认；而这种情况在无菌医疗保健产品的加工过程中都时有发生。本标准的修订可提供一个规范化的通用无菌试验方法，来辅助无菌医疗保健产品生产商及合同灭菌服务供应商完成灭菌工艺的制定、确认及维护，并同时促进相关监管的规范化和无菌工艺过程的标准化。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围： 拟修订标准规定了医疗器械在使用低于常规灭菌剂量的灭菌因子处理后，进行无菌试验时所需遵循的通用标准。在灭菌工艺的制定、确认或者维护中，应进行该项试验。本文件不适用于：已灭菌产品常规放行时进行的无菌检测；常规无菌检查；用于证明产品有效期、稳定性和/或包装完整性的无菌检查或无菌试验；生物指示剂或接种产品的培养。 主要技术内容： 拟修订标准主要技术内容包括：术语规范、通用要求、产品选择（包括样品份额及产品和样品份额的包装）、无菌试验应用方法、无菌试验应用方法的维护，并提供了无菌试验在灭菌工艺确认和维护中的应用指南。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 在医疗保健产品的灭菌工艺制定、确认及维护中，都需要进行无菌试验来确定所应用的灭菌工艺是否能有效杀灭微生物。因此，无菌试验对确保灭菌工艺的有效性至关重要。国际上由ISO/TC 198负责这部分内容对应的标准ISO 11737-1《医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分：产品上微生物总数的确定》的制修订工作，并专设ISO/TC198 WG8对应微生物方法相关内容。现行的ISO 11737-1已于2019年发布。而我国等同采用的标准GB/T 19973.2—2015，对应ISO 11737-2：2009。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | GB 18280《医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌》、GB 18279.1《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》、GB 18278.1 《医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》等与灭菌相关的国家及行业标准提供标准的无菌试验流程。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准规定的方法可应用于所有无菌医疗器械和植入式医疗器械。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 ■ 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 ■ 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 ■ 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 技术委员会对项目名称、适用范围、标准性质、第一起草单位等内容投票表决情况如下：技术委员会委员总数62人，赞成票数61票，弃权票数1票。 |  |  |  |  |