《牙科学 拔牙钳 第1部分：通用要求与试验方法》

编制说明

- 工作简况

根据国家食品药品监督管理总局医疗器械注册管理司的标准计划安排，《牙科学 拔牙钳 第1部分：通用要求与试验方法》（项目编号：N2014096-T-gz）原拟于2014年完成标准的制订工作。本标准项目立项后，经过了小组讨论、征求意见稿、测试验证、审定及报批等系列流程，本标准于2014年上报时，因与现行的两份标准YY/T 0687-2008 《外科器械 非切割铰接器械 通用技术条件》和YY/T 1021-2005《拔牙钳》比较，涉及的产品范围有重合交叉和存在标准归口的问题，标管中心建议先行比较和厘清三份标准内容以及归口关系，暂缓发布。现经与两份标准的归口单位上海医疗器械检测所、SAC/TC94全国外科器械标准化技术委员会（以下简称外科器械技委会）相互协调沟通，YY/T 0687已于2018年10月上报修标，删除与拔牙钳相关的内容，同时，SAC/TC94外科器械技委会已同意今后YY/T 1021的归口转为齿科设备与器械分技委进行下一步的统一修订。自此原存在问题已得到较好的解决，因此申请重新上报本标准。

按原立项申请，推荐性医药行业标准《牙科学 拔牙钳 第1部分：通用要求与试验方法》由广东省医疗器械质量监督检验所（原名：国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）、浙江新亚医疗科技股份有限公司（原名：杭州新亚齿科材料有限公司）组成的标准起草小组共同负责完成。起草小组根据更新后的ISO 9173-1：2016起草了新的标准草案，并于2020年3月19日进行了起草小组讨论会，形成标准征求意见稿初稿。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

本标准制定与国际水平接轨，修改采用国际标准ISO 9173-1:2016《Density–Extraction forceps–Part 1: General requirements and test methods》。编写格式上，根据我国国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的有关规定要求作了一些编辑性修改。本部分与ISO 9173-1:2016相比，主要差异如下：

——按照GB/T 1.1的要求进行了一些编辑上的修改；

——删除国际标准的前言；

——将本文件中已转化为我国标准的国际标准号替换为相应的国家标准号，并对应列在第2章或参考文献中；

——修改4.3洛氏硬度要求。

——将4.6关节打开/闭合力修改为关节灵活性要求，同时修改对应试验方法。

——修改5.4关节运动试验方法。

本标准规定了牙科用拔牙钳的通用性能要求，并适用于所有牙科用拔牙钳。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准拟选取4家不同企业生产的样品作为代表进行验证，通过验证确认行业标准中的要求和测试方法是否符合我国国情和具有可操作性，根据验证结果及会议讨论确定标准的试验方法和技术指标。广东省医疗器械质量监督检验所（原名：国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）、浙江新亚医疗科技股份有限公司（原名：杭州新亚齿科材料有限公司）具备本标准的检验能力。本标准制定的方法大部分为通用的方法，所需检测设备或测试工装可以在市面上购买或定制，本标准检测方法的推广不难实现。

本标准的制订对拔牙钳的生产和管理会起到积极的推动作用，有助于规范产品市场，为产品监管提供依据，同时有利于提高产品质量，加强国内企业竞争力。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准制定与国际水平接轨，修改采用国际标准ISO 9173-1:2016《Density–Extraction forceps–Part 1: General requirements and test methods》。

编写格式上，根据我国国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的有关规定要求作了一些编辑性修改。

- 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准首次将拔牙钳对应的国际标准转化为国内标准。本标准发布后，与YY/T 0687-2008 《外科器械 非切割铰接器械 通用技术条件》和YY/T 1021-2005《拔牙钳》并存使用，互为补充。

本标准不存在与现行法律、法规冲突的情况。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准首次将拔牙钳产品对应的国际标准转化为国内标准，建议作为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准条文比较简明、清晰，理解相对比较容易。如有需要，建议标准发布后，本技委会拟对以上标准发布后、实施前进行标准宣贯。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《牙科学 拔牙钳 第1部分：通用要求与试验方法》行业标准起草小组

二○二〇年三月三十一日