阿达帕林凝胶黏度检验方法

【检查】 黏度：取供试品适量（照各仪器使用说明书规定），置内筒直径7.6mm，外筒直径19.0mm的同轴圆筒旋转黏度计中，内筒浸入深度为27mm，以每分钟12转的转速（或选择适宜的测定仪器和测定条件，使剪切速率为3s-1），依法测定[通则0633第三法（1）]，在25±0.5℃时测定动力黏度值应为35.0～80.0Pa.s。