呋塞米中糠醛检查方法

糠醛  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。避光操作。

供试品溶液  取本品适量，加95%乙腈溶液超声10分钟使溶解并稀释制成每1ml中约含呋塞米1mg的溶液。

对照品溶液  取糠醛对照品适量，精密称定，加95%乙腈溶液溶解并定量稀释制成每1ml中各约含0.33μg的溶液。

色谱条件  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸溶液（取水1000ml，用磷酸调节pH值至）为流动相A，乙腈为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为276nm；柱温为35℃；流速1.0ml/min；进样体积为20μl。

| 时间（分钟） | 流动相A（%）） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 75 | 25 |
| 8 | 75 | 25 |
| 9 | 25 | 75 |
| 20 | 25 | 75 |
| 21 | 75 | 25 |
| 30 | 75 | 25 |

系统适用性要求  供试品溶液色谱图中，糠醛峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。

测定法  精密量取对照品溶液和供试品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

限度  供试品溶液色谱图中如有与糠醛保留时间一致的色谱峰，按外标法以峰面积计算，含糠醛不得过0.0098%。