酒石酸托特罗定片溶出度检查方法

溶出度   取本品，照溶出度与释放度测定法（中国药典2020年版四部通则0931第二法），以盐酸-氯化钠溶液（pH1.2）（取氯化钠2.0 g，加盐酸7.0 ml，加水溶解成1000 ml）900 ml为溶出介质，转速为每分钟50 rpm，依法操作，经10 min时，取溶液10 ml，滤过，弃去初滤液5 ml，取续滤液作为供试品溶液。除测定波长改为220 nm外，照含量测定项下的色谱条件，精密量取供试品溶液50 μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取酒石酸托特罗定对照品适量，精密称定，用溶出介质溶解并定量稀释制成每l ml中约含2 μg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算每片的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。