酒石酸托特罗定片含量测定法

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.1 mol/L磷酸二氢钠溶液（用磷酸调节pH值至2.5）-乙腈（60：40）为流动相；检测波长为284 nm。理论板数按托特罗定峰计算不低于2000。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取细粉适量（约相当于酒石酸托特罗定4 mg），置200 ml量瓶中，加乙腈-水（1:1）适量，超声使酒石酸托特罗定溶解，放冷，用乙腈-水（1：1）稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，精密量取50 μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取酒石酸托特罗定对照品，精密称定，加乙腈-水（1：1）溶解并定量稀释制成每1 ml中约含酒石酸托特罗定20 μg的溶液，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。