口服五维赖氨酸葡萄糖中盐酸赖氨酸含量测定方法

【含量测定】盐酸赖氨酸

供试品溶液 取装量差异项下供试品，混匀研细，取细粉（相当于盐酸赖氨酸2mg），精密称定，置100ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶液适量使其溶解，并稀释至刻度，摇匀，经0.45μm滤膜过滤，即得。

对照品溶液 取盐酸赖氨酸对照品，用0.1mol/L盐酸溶液制备成0.02mg/ml的溶液，即得。

色谱条件 用合适的氨基酸分析仪，采用钠盐缓冲液体系进行检测。进样量：50 μl；茚三酮柱后衍生温度：135℃；检测波长：570nm。

系统适用性要求 赖氨酸峰理论板数应大于8000；赖氨酸峰与其它相邻峰的分离度应大于1.5。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入氨基酸分析仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算。

结果判定（暂定）  应为标示量的85.0～110.0%