芦丁片有关物质检查方法

有关物质  照高效液相色谱法（中国药典 2020年版四部通则0512）测定。

溶剂  流动相A-甲醇（80:20）。

供试品溶液  取本品细粉适量（约相当于芦丁20mg），置50ml量瓶中，加甲醇40ml超声使溶解，用流动相A稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液。

对照品溶液  取芦丁对照品适量，用甲醇溶解并定量稀释制成每lml中含0.08mg的溶液，精密量取适量，用溶剂稀释制成每lml中含8μg的溶液。

灵敏度溶液  精密量取对照品溶液适量，用溶剂稀释制成每lml中含0.2μg的溶液。

杂质对照品贮备溶液  取异槲皮苷、山柰酚- 3-O-芸香糖苷、水仙苷及槲皮素对照品各适量，置同一量瓶中，用甲醇溶解并定量稀释制成每lml中各含0.2mg的溶液，作为杂质对照品贮备溶液。

系统适用性溶液  取芦丁对照品约10mg，精密称定，置25ml量瓶中，加甲醇20ml超声使溶解，精密加入杂质对照品贮备溶液1ml，用流动相A稀释至刻度，摇匀。

色谱条件  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（ACE Excel C18，4.6mm×250mm，5μm或效能相当的色谱柱）；以0.125%磷酸溶液为流动相A，以乙腈为流动相B，先以流动相A-流动相B（82:18）等度洗脱，待芦丁峰洗脱完毕后立即按下表进行线性梯度洗脱；柱温40℃；流速每分钟1.0ml；检测波长为254nm；进样体积10μl。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 82 | 18 |
| 20 | 60 | 40 |
| 30 | 60 | 40 |
| 31 | 82 | 18 |
| 41 | 82 | 18 |

系统适用性要求  系统适用性溶液色谱图中出峰顺序为芦丁、异槲皮苷、山柰酚- 3-O-芸香糖苷、水仙苷、槲皮素，山柰酚- 3-O-芸香糖苷峰与水仙苷峰分离度应符合规定。灵敏度溶液色谱图中，主成分峰高的信噪比应不小于10。

测定法  精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

限度  供试品溶液色谱图中如有杂质峰，按加校正因子的主成分外标法计算，均应符合下表中的限度要求。小于灵敏度溶液主峰面积的杂质峰忽略不计。

| 名称 | 校正因子 | 限度（%） |
| --- | --- | --- |
| 异槲皮苷 | 0.71 | 2.0 |
| 山柰酚- 3-O-芸香糖苷 | 1.34 | 2.0 |
| 水仙苷 | 1.0 | 3.0 |
| 槲皮素 | 0.49 | 2.0 |
| 其他单个杂质 | 1.0 | 1.0 |
| 各杂质总和 | — | 6.0 |