诺氟沙星滴眼液抑菌剂检测方法

【检查】 羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯与苯扎溴铵  如用羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯与苯扎溴铵作为防腐剂，照高效液相色谱法（通则0512）测定。

供试品溶液  取本品，按处方中羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯或苯扎溴铵的含量，用稀释剂（流动相A-乙腈（65:35））稀释制成每1ml中约含羟苯甲酯30μg或羟苯乙酯30μg或羟苯丙酯30μg或苯扎溴铵10.2μg的溶液。

对照品溶液  精密称（量）取羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯或苯扎溴铵对照品适量，用稀释剂定量稀释制成每1ml中约含羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯各30μg和苯扎溴铵10.2μg的混合溶液。

色谱条件  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以 1%三乙胺溶液（用磷酸调 pH 值至 3.0）为流动相 A，以乙腈为流动相B，按下表进行线性梯度洗脱；流速为每分钟1ml；柱温为40℃；检测波长为214nm；进样体积20μl。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 65 | 35 |
| 5 | 65 | 35 |
| 22 | 10 | 90 |
| 23 | 65 | 35 |
| 28 | 65 | 35 |

系统适用性要求  对照品溶液色谱图中，羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯与苯扎溴铵峰间的分离度均应符合要求；苯扎溴铵峰的拖尾因子应小于1.5。

测定法  精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

限度  按外标法以峰面积计算，供试品如含羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、苯扎溴铵，均应为标示量的80%～120%。

【检查】 三氯叔丁醇  如用三氯叔丁醇作为防腐剂，照气相色谱法（通则0521）测定。

内标溶液  取苯甲醇对照品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.5mg的溶液。

供试品溶液  精密量取本品5ml至10ml量瓶中，精密加入内标溶液5ml，用甲醇稀释至刻度，摇匀。

对照品溶液  取三氯叔丁醇对照品约15mg，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入内标溶液5ml，振摇使溶解，再用水稀释刻度，摇匀。

色谱条件及系统适用性试验  以聚乙二醇（DB-FFAP）（或极性相近）为固定液的毛细管柱为色谱柱；起始温度为70℃，维持1分钟，以每分钟8℃的速率升温至150℃，维持2分钟，再以每分钟20℃的速率升温至200℃，维持4分钟；进样口温度为260℃，检测器温度为280℃；分流比为10:1；进样体积为1μl。

系统适用性要求  对照品溶液色谱图中，三氯叔丁醇与内标物峰的分离度应大于5。

测定法  精密量取供试品溶液与对照品溶液；分别注入气相色谱仪，记录色谱图。

限度  按内标法以峰面积计算，供试品如含三氯叔丁醇，应为标示量的80%～120%。