消旋山莨菪碱片中6β-羟基托品醇的测定方法

【检查】6β-羟基托品醇  照高效液相色谱法（通则0512）测定。

供试品溶液  取本品适量（约相当于消旋山莨菪碱7.5mg）置5ml量瓶中，加0.01mol/L盐酸溶液4ml，超声15min后，再用0.01mol/L盐酸溶液定容至刻度，摇匀，滤过，取续滤液。

线性溶液  取6β-羟基托品醇对照品适量，精密称定，加0.01mol/L盐酸溶液分别稀释制成每1ml含3.75、6、7.5、11.25、15和22.5µg的溶液。

色谱条件  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Waters Xselect HSS T3，4.6x250mm，5µm或效能相当的色谱柱），以5mmol/L乙酸铵水溶液为流动相A（用冰乙酸调节pH值至5.0），以乙腈为流动相B，按照下表进行梯度洗脱，流速为每分钟1ml；电喷雾检测器，蒸发器温度为25°C；柱温为25°C；进样体积为5µ1；辅助泵流动相为乙腈，流速为每分钟0.3ml。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 5.0 | 100 | 0 |
| 35.0 | 50 | 50 |
| 45.0 | 50 | 50 |
| 45.1 | 100 | 0 |
| 55.0 | 100 | 0 |

系统适用性要求  系列线性溶液色谱图中，以6β-羟基拓品醇峰面积与相应浓度计算线性回归方程，相关系数（r）应不小于0.99。供试品溶液中6β-羟基托品醇峰与相邻色谱峰之间的分离应度符合要求。

测定法  精密量取线性溶液和供试品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

限度  6β-羟基托品醇的含量不得过0.5%。