硝酸咪康唑栓中的有关物质和含量测定方法

【检查】 有关物质 照高效液相色谱法（通则0512）测定。

溶剂 甲醇-水（90:10）。

供试品溶液 取本品20粒，精密称定，微温使熔化，混合均匀，冷凝后精密称取适量（约相当于硝酸咪康唑0.5 g），置100 ml量瓶中，加溶剂适量，温水浴并时时振摇使油层澄清，放冷，用溶剂稀释至刻度，摇匀，冷冻3小时，迅速滤过，取续滤液放至室温。

对照溶液 精密量取供试品溶液适量，用溶剂定量稀释制成每1 ml中约含硝酸咪康唑50 μg的溶液。

系统适用性溶液 取硝酸咪康唑与硝酸益康唑对照品适量，加甲醇溶解并稀释制成每1 ml中分别含50 μg的混合溶液。

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-1.5%醋酸铵溶液（40:40:20）为流动相；检测波长为230 nm；进样体积10 μl。

系统适用性要求 系统适用性溶液色谱图中，咪康唑峰与益康唑峰间的分离度应大于10。

测定法 精密量取供试品溶液与对照溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。

限度 供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.25倍(0.25%)，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)，小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰忽略不计。

【含量测定】照高效液相色谱法（通则0512）测定。

供试品溶液 精密量取有关物质项下供试品溶液5 ml，置50 ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀。

对照品溶液 取硝酸咪康唑对照品适量，精密称定，加溶剂溶解并定量稀释制成每1 ml中约含0.5 mg的溶液。

色谱条件 见有关物质项下。系统适用性溶液进样体积10 μl，其他溶液进样体积20 μl。

溶剂、系统适用性溶液与系统适用性要求 见有关物质项下。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算。

限度 本品含硝酸咪康唑(C18H14Cl4N2O・HNO3)应为标示量的90.0%～110.0%。