磺胺嘧啶锌软膏中抑菌剂含量测定方法

羟苯甲酯、羟苯乙酯和羟苯丙酯

如使用羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯作为抑菌剂，照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

稀释剂 0.3%乙酸铵溶液‒乙腈‒甲醇（30:20:50）

供试品溶液 取本品约1.2g，精密称定，置100ml量瓶中，加1mol/L盐酸溶液10ml，置50℃水浴振摇使基质完全分散，加稀释剂50ml，摇匀，置50℃水浴加热振摇30分钟，放冷，用稀释剂稀释至刻度，摇匀，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，用稀释剂稀释至刻度，摇匀。

对照品溶液  取羟苯甲酯、羟苯乙酯和羟苯丙酯对照品适量，精密称定，加稀释剂溶解并定量稀释制成每1ml中约含12μg的溶液。

系统适用性溶液 取磺胺嘧啶对照品约10mg，置100ml量瓶中，加1mol/L盐酸溶液2ml使溶解，用对照品溶液稀释至刻度。

色谱条件  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；流动相A为冰醋酸-水（1:87），流动相B为乙腈，按下表进行梯度洗脱；流速为每分钟1.0ml；柱温为30℃；检测波长为260nm；进样体积20μl。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 88 | 12 |
| 8 | 88 | 12 |
| 9 | 40 | 60 |
| 15 | 40 | 60 |
| 16 | 88 | 12 |
| 26 | 88 | 12 |

系统适用性要求  系统适用性溶液中各色谱峰间的分离度应符合要求。

测定法  精密量取供试品溶液和对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

限度 供试品溶液色谱图中如有与羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯峰保留时间一致的色谱峰，按外标法以峰面积计算，均应为标示量的80.0%～120.0%。