藿香正气水中桂皮醛检验方法

【检查】 桂皮醛 （1）照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（33:67）为流动相；检测波长为290nm。理论板数按桂皮醛峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  取桂皮醛对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1 ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，混匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

结果判断  供试品色谱中，应不得出现与对照品色谱保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰的紫外-可见吸收光谱，吸收光谱应不相同；

备注：必要时可采用高效液相色谱-质谱联用方法进行验证。建议采用乙腈-0.1%甲酸流动相系统。

（2）照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径为2.1mm）；以乙腈为流动相A，0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3 ml。采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），进行多反应监测（MRM）；选择质荷比m/z 133.1→114.3和m/z 133.1→76.2作为检测离子对。取桂皮醛对照品溶液，进样5μl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于10:1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～6 | 35→85 | 65→15 |
| 6～8 | 85 | 15 |

对照品溶液的制备  同[高效液相色谱法]项下。

供试品溶液的制备  同[高效液相色谱法]项下。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各5μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判定  供试品的提取离子流色谱中，应不得同时检出与对照品溶液色谱相应的色谱峰。