咽炎片中蝉蜕特征多肽鉴别检验方法

【鉴别】蝉蜕特征多肽 照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）和质谱法（中国药典2020年版四部通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长100mm,内径2.1mm,粒径为1.7μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；采用质谱检测器，多反应检测（MRM）, 电喷雾正离子（ESI+）模式，选择质荷比（m/z）530.8（双电荷）→632.3和m/z530.8(双电荷）→761.4作为检测离子对。取蝉蜕药材溶液，进样5µl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于3：1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～12 | 10 | 90 |
| 12～13 | 10→80 | 90→20 |
| 13～16 | 80 | 20 |

参比溶液的制备  取蝉蜕药材粉碎，取0.5g，加水50ml煎煮60分钟，减压浓缩至近干，加1%碳酸氢铵溶液25ml，超声处理60分钟，放冷，自“用微孔滤膜滤过”起，同法制成对照药材溶液。

供试品溶液的制备 取咽炎片20片，除去糖衣或薄膜衣，研细，取5g置具塞锥形瓶中，加入1%碳酸氢铵溶液15ml，超声处理60分钟，取出，放冷，离心（每分钟8000转）5分钟，用微孔滤膜滤过，取续滤液100μl，置微量进样瓶中，加胰蛋白酶溶液（取序列分析级胰蛋白酶，加1%碳酸氢铵溶液制成每1ml中含2mg的溶液临用前现配）10μl，摇匀，37℃恒温酶解12小时，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5µl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判断 以（m/z）530.8（双电荷）→632.3和m/z530.8(双电荷）→761.4提取的供试品离子流色谱中，应同时出现与对照药材色谱保留时间一致的色谱峰。