人参健脾丸中酸枣仁皂苷A鉴别方法

【鉴别】取本品水蜜丸适量，研细，取约1.0g；或取小蜜丸或大蜜丸适量，剪碎，取约1.5g，精密称定，置圆底烧瓶中，精密加入80%甲醇25ml，密塞，称定重量，置80℃水浴中加热回流75分钟，取出，放冷，再称定重量，用80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，作为供试品溶液。取酸枣仁皂苷A对照品适量，精密称定，加80%甲醇制成每1ml含0.1μg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法-质谱法（中国药典2022年版通则0512和通则0431)试验，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径为2.1mm）；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为40℃。采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），进行多反应监测（MRM），选择质荷比（m/z）1207.6→473.4和（m/z）1207.6→455.2作为检测离子对。取酸枣仁皂苷A对照品溶液，进样5µl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于3:1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～2 | 20→50 | 80→50 |
| 2～5 | 50→80 | 50→20 |

吸取供试品溶液5µl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定。以质荷比（m/z）1207.6→473.4和（m/z）1207.6→455.2离子对提取的供试品离子流色谱中，应同时呈现与对照品色谱保留时间一致的色谱峰。