咳喘宁中盐酸麻黄碱等7种成分含量测定方法

照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  色谱条件与系统适用性试验  以极性乙醚连接苯基键合硅胶为填充剂；以0.1%磷酸溶液为流动相A，乙腈为流动相B，进行梯度洗脱。流速1 mL/min，柱温25℃，PDA检测器，盐酸麻黄碱、吗啡、盐酸伪麻黄碱、L-苦杏仁苷、D-苦杏仁苷检测波长为210nm，甘草酸、甘草苷检测波长为237nm。理论板数按麻黄碱峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取盐酸麻黄碱、吗啡、盐酸伪麻黄碱、L-苦杏仁苷、D-苦杏仁苷、甘草酸铵、甘草苷对照品各适量，精密称定，加甲醇溶解并制成对照品溶液。

供试品溶液的制备  取10片，研细，取粉末约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20mL，称定重量，超声处理40分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液各2μL，注入液相色谱仪，测定。