川牛膝药材及饮片中牛膝皂苷I检查方法

【检查】牛膝皂苷I

照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.2%磷酸溶液（33:67）为流动相；检测波长为205nm。理论板数按牛膝皂苷I峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备取牛膝皂苷I对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含42μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备取本品粉末（过三号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇25ml，密塞，称定重量，加热回流45分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含牛膝皂苷I（C48H76O18）不得过0.20%。

备注：必要时，可采用高效液相色谱-质谱联用的方法确证。