参麦颗粒中黄芩苷和小檗碱检查方法

色谱、质谱条件：采用UPLC-LTQ-Orbitrap-MS测定，以C18为填充剂，以乙腈-0.1%甲酸系统梯度洗脱，流速：0.3 ml/min。电喷雾离子源（ESI），正、负离子模式下采集数据，2 种模式采集条件均为离子源温度350 ℃，毛细管温度320 ℃，鞘气流速35 L·h-1，辅助气流速10 L·h-1，喷雾电压4 kV，毛细管电压35 V，管透镜电压110 V，样品先进行全扫描，分辨率6000，扫描范围m/z 100~1000，二级采用MS/MS模式，分辨率6000，扫描范围m/z 100~1000通过打碎精确分子量的母离子峰进行碰撞诱导解离（CID）碎片扫描，采用傅里叶变化模式（FT）采集数据进行检测，具体检测参数见下表。

参麦颗粒各成分质谱参数

| 成分 | 分子式 | 理论质量数 | 离子模式 | 精确母离子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄芩苷 | C21H18O11 | 446.08436 | [M-H] | 445.07653 |
| 小檗碱 | C20H18NO4+ | 336.12303 | [M+] | 336.12303 |

对照品溶液的制备 取黄芩苷、小檗碱对照品等对照品适量，精密称定，加甲醇制成混合对照品溶液。

供试品溶液的制备 取本品细粉约2.0g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入水20ml，密塞，超声处理（功率700 W，频率80 kHz）30分钟，取出，放冷，滤过，取续滤液10ml，加在C18固相萃取小柱（500mg，容量为6ml，预先用甲醇6ml、水6ml洗脱)上，用水15ml洗脱，放置5min，继用甲醇15ml洗脱，收集洗脱液，置蒸发皿中蒸干，残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，用0.22µm滤膜滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5µl，注入液相色谱-质谱联用仪，测定，记录色谱图