基于GC-MS法的更年宁（水蜜丸）中薄荷脑、胡薄荷酮、丹皮酚、β-细辛醚、藁本内酯、α-香附酮的多成分含量测定方法

【含量测定】照气相色谱法（中国药典2020年版通则0521）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  HP-5MS毛细管柱（30m×0.25μm×0.25μm）；进样口温度230℃，分流比10:1。载气为高纯氦气；进样口为恒流模式，载气流速为1.0ml/min；程序升温：初始温度35℃，保持2分钟，以每分钟5℃升至130℃，保持10分钟，以每分钟2℃升至170℃，保持2分钟，以每分钟30℃升至230℃，保持5分钟。

以三重四级杆串联质谱仪检测；离子源为电子轰击源（EI），离子源温度250℃。碰撞气为氩气。质谱传输接口温度250℃。扫描方式为全扫描（ FULL SCAN）模式，扫描范围m/z50～550，溶剂延迟2.0 min。

混合对照品溶液的制备  精密称取薄荷脑对照品、胡薄荷酮对照品、丹皮酚对照品、β-细辛醚对照品、藁本内酯对照品、α-香附酮对照品适量，加乙酸乙酯制成每1ml含薄荷脑46μg、胡薄荷酮20μg、丹皮酚1140μg、β-细辛醚340μg、藁本内酯985μg、α-香附酮120μg的混合对照溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约9.0g，精密称定，置圆底烧瓶中，加水300ml，照挥发油测定法，自测定器上端加水使其充满刻度部分，再加乙酸乙酯约2ml，连接冷凝管，加热提取5小时，放至室温，分取乙酸乙酯层，测定器再用乙酸乙酯洗涤数次，洗液与提取液合并，用铺有无水硫酸钠的漏斗滤过，滤液至5ml量瓶中，用乙酸乙酯稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

本品含薄荷以薄荷脑（C10H20O）计，每1g不得少于8.64µg；胡薄荷酮与薄荷脑含量的比值不得大于0.2；含牡丹皮和白芍以丹皮酚（C9H10O3）计，每1g不得少于317.36μg；含石菖蒲以β-细辛醚（C12H16O3）计，每1g不得少于106.96μg；含川芎和当归以藁本内酯（C12H14O2）计，每1g不得少于210.86μg；含醋香附以α-香附酮（C15H22O）计，每1g不得少于19.96μg。