小儿感冒颗粒白薇的鉴别和检查方法

【鉴别】取本品6克，研细，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用稀盐酸调节pH至2-3，用乙酸乙酯振摇提取3次，每次20ml合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取白薇对照药材1g，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml作为对照药材溶液。再取对羟基苯乙酮对照品，加甲醇制成每lml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述三种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（5∶3）为展开剂，展开，取出，晾干。置紫外光灯（254nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【鉴别】白薇 照高效液相色谱法（中国药典 2015 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以 0.1%磷酸溶液为流动相 B，按下列梯度进行洗脱；检测波长为 275nm。理论板数按对羟基苯乙酮峰计算，应不低于 5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~7 | 10 | 90 |
| 7~25 | 10→15 | 90→85 |
| 25~35 | 15→23 | 85→77 |

对照品溶液的制备 取对羟基苯乙酮对照品适量，加甲醇制成每1ml含20μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品，研细，取5g，置具塞三角锥形瓶中，加入70%甲醇20ml，超声处理30分钟，放冷，摇匀，滤过。取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入高效液相色谱仪，测定，即得。

结果判定 供试品色谱中，应呈现与对羟基苯乙酮对照品色谱峰保留时间相对应的色谱峰。

【检查】 老瓜头 照高效液相色谱法（中国药典 2015 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以 0.1%磷酸溶液为流动相 B，按下列梯度进行洗脱；检测波长为 325nm。理论板数按6︐-芥子酰基蔗糖峰计算，应不低于 5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~7 | 10 | 90 |
| 7~25 | 10→15 | 90→85 |
| 25~35 | 15→23 | 85→77 |

对照品溶液的制备 取 6‘-芥子酰基蔗糖对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml含 60μg 的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品，研细，取5g，置具塞三角锥形瓶中，加入70%甲醇20ml，超声处理30分钟，放冷，摇匀，滤过。取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入高效液相色谱仪，测定，即得。

结果判定 供试品色谱中，应不得出现与 6‘-芥子酰基蔗糖对照品色谱保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰在190～400nm 波长范围内的紫外-可见吸收光谱，吸收光谱应不相同。若吸收光谱相同，则视为阳性检出。

备注：必要时，可采用高效液相色谱-质谱联用方法验证。建议使用乙腈-0.1%甲酸溶液流动相系统。