清热解毒口服液品种山麦冬检查方法

【检查】山麦冬 照高效液相色谱-质谱法（《中国药典》2020年版通则0512和通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适应性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（内径2.1mm，粒径1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%乙酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱，流速为每分钟0.3ml；采用串联四级杆质谱检测器，电喷雾离子化（ESI）正离子模式，多反应离子监测（MRM），选择m/z723.50→251.20和m/z723.50→269.20（山麦冬皂苷B）、m/z871.75→431.40和m/z871.75→413.35（短葶山麦冬皂苷C）作为检测离子对进行检测。按上述离子对测定的MRM色谱峰信噪比均应大于3:1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～3 | 30→60 | 70→40 |
| 3～7 | 60→90 | 40→10 |
| 7～8 | 90 | 10 |

对照品溶液的制备  取山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含0.1μg的对照品溶液，即得。

参比溶液的制备 取山麦冬皂苷B对照溶液用50%甲醇稀释制成1ml含20ng的溶液，即得；取短葶山麦冬皂苷C对照溶液，即得。

供试品溶液的制备  精密量取取本品1ml，置10ml量瓶中，加50% 甲醇适量，超声处理30分钟，放冷，用50%甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判断  供试品色谱中在与山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C对照品色谱峰保留时间相应的位置不得出现相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，且所选的两个离子对均出现，而且所选的检测离子对峰面积比与对照品的检测离子峰面积比一致（相对比例＞50%，允许±25%偏差：相对比例＞10%~20%，允许±30%偏差；相对比例≤10%，允许±50%偏差)，且该色谱峰的峰面积大于参比溶液的峰面积值，则视为阳性检出。