生脉胶囊中拟人参皂苷F11的检查方法

【检查】照高效液相色谱-质谱法（中国药典2020年版通则0512和0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径2.1mm）；以甲醇为流动相A, 以0.1%甲酸溶液为流动相B, 按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为0.4ml/min；采用质谱检测器，电喷雾负离子模式（ESI-），进行多反应监测（MRM），选择m/z 845.5→653.4和m/z 845.5→491.4作为检测离子对。取对照品溶液，进样1μl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于10:1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | 45→80 | 55→20 |
| 10～10.5 | 80→95 | 20→5 |
| 10.5～13 | 95 | 5 |

对照品溶液的制备取拟人参皂苷F11对照品适量，精密称定，加75%甲醇制成每1ml含0.5μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备取装量差异项下的本品胶囊内容物适量，混匀，取规格（1）约0.10g，规格（2）约0.12g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入75%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率500W，频率37kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用75%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，记录色谱图。

结果判定供试品提取的离子流色谱中，应不得检出与对照品溶液色谱相应的色谱峰。若供试品色谱中出现保留时间与对照品溶液色谱相应的色谱峰，且供试品色谱中m/z 845.5→653.4的色谱峰面积值大于对照品溶液中相应的峰面积值，则视为阳性检出。