上清丸中黄芩苷含量测定方法

色谱条件与系统适用性试验 采用安捷伦ZORBAX Eclipse C18色谱柱(4.6×250mm，5μm)，以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸为流动相B，按下表进行梯度洗脱梯度洗脱，流速为1ml/min，柱温30℃，检测波长为280nm。理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500。

| 时间min | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~15 | 20 | 80 |
| 15~30 | 20～35 | 80～65 |
| 30~50 | 35～50 | 65～50 |

对照品溶液的制备 分别取黄芩苷、汉黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素对照品适量，精密称定，加甲醇分别制成每l ml含黄芩苷60µg 、汉黄芩苷16µg 、黄芩素16µg 、汉黄芩素3.2µg 的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品重量差异项下大蜜丸，剪碎，取0.8g，精密称定；或取水蜜丸或水丸，研细，取0.4g，精密称定，，置具塞三角锥形瓶中，精密加入70%乙醇50ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液， 即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液、供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品含黄芩苷（C21H18O11）计，大蜜丸每1g不得少于3.77mg；水蜜丸不得少于7.28mg；水丸不得少于10.57mg。