## Sheet2
中检院β-内酰胺酶（青霉素酶）标准物质原料项目采购需求
序号 | 标准物质原料名称 | 采购数量 | 预算（万元） | 技术要求 | 供应商特殊资质要求 | 货期要求
1 | β-内酰胺酶（青霉素酶） | 50000支 | 50 | 1.[制备] 本品制备应满足《中国药典》2020四部附录1202的要求规定的菌株和诱导方式生产制备； 2.[无菌] 具备无菌分装环境，取本品，依法检查（中国药典2020通则1101），应符合规定； 3.[外观] 本品为（淡）黄色液体，无明显杂质； 4.[酸碱度] 本品pH应为7.0±0.3； 5.[酶活力] 不低于400万单位/（ml/小时） [包装] 安瓿瓶，2ml/支； 6.[同质] 应与中检院现行批次产品基本一致。如，可通过聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE），结果在25KD～30KD处应有明显条带；或其它适宜方法。 7.[供货要求] 供应商提供仓储条件，根据需求分批次送货至指定地点。供应商确定后，供应商于5个工作日内提供不少于15个抽样，每个抽样不少于20支样品用于产品验收。产品验收合格后签订采购合同。保证并验收常温1个月β-内酰胺酶（青霉素酶）效价，酶活力单位下降不超过20%。 8.[质保期]质保期要求为3年。 9.要求提供该品种检测报告，报告列明相关技术要求内容。 | 要求供货单位具有本品种批量生产制备能力 | 根据采购人需求分批送货至指定地点