# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 ■修订 |  | 被修订标准号 | GB/T 19633.1—2015 |  |
| 采用国际标准 | 无 ■ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | ■等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 11607-1:2019 |  | 采标名称 | Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 ■基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.080.30 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 广东省医疗器械质量监督检验所、上海微创医疗器械（集团）有限公司、上海建中医疗器械包装股份有限公司、安姆科集团毕玛时软包装（苏州）有限公司、杜邦（中国）研发管理有限公司 |  |  |  |  |
| 项目周期 | ■12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 ■ 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 项目的总体预算为21万元，其中起草费3万元，差旅费3万元，验证费8万元，审查费1万元，会议费5万元，专家咨询费1万元。经费来源为国拨经费和自筹经费，若国家补助经费达不到预算要求时，通过自筹经费补足，确保项目按时完成。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 无菌屏障系统是最终灭菌医疗器械安全性的基本保证。器械部件和包装系统应该共同保证无菌医疗器械的安全性和有效性。最终灭菌医疗器械包装系统的目标是能进行灭菌、提供物理保护、保持使用前无菌水平、并能无菌取用。医疗器械的具体特性、预期的灭菌方法、预期使用、有效日期、运输、和贮存都对包装系统的设计和材料的选择带来影响。最终灭菌医疗器械包装系统的设计是一项复杂而关键的工作。该标准为最终灭菌医疗器械设计无菌屏障系统和包装系统提供了基本要求，包括材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统所需的基本属性以及设计确认要求。现行版本为GB/T 19633.1-2015 《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围： 本标准规定了材料、预成型无菌屏障系统、无菌屏障系统和预期在使用前保持最终灭菌医疗器械无菌的包装系统的要求和试验方法，可供包装系统的材料供应商、预成型无菌屏障系统供应商、医疗器械制造商或医疗保健机构使用。 主要技术内容： 对材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统提出了以下要求：a)微生物屏障性能；b）生物相容性和毒理学特性，包括灭菌对生物相容性的影响；c）物理和化学特性；d）洁净度和生物负载; e）与成型和密封过程的适应性；f）与预期灭菌过程的适应性；g）灭菌前和灭菌后的贮存寿命；h) 包装系统的完整性；i) 包装系统的可用性。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 各国采标简况：欧盟转化ISO11607为EN ISO11607，为符合MDR要求提供技术支撑；美国转化ISO11607为ANSI/AAMI/ISO 11607作为美国国家标准；日本转化ISO11607为JIS标准；印度转化ISO11607标准为印度国家标准。 我国采标情况：2015年转化ISO11607:2006标准为国家标准GB/T19633-2015。 最新版情况： 2014年ISO发布了修订单ISO 11607-1:2006/Amd.1:2014； 2019年ISO发布了ISO 11607-1:2019 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | - 《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局，2014年第64号）对无菌（含植入）医疗器械的初包装提出了要求，本标准为《医疗器械生产质量管理规范》提供技术支撑。 - 为医疗器械注册申报资料（国家食品药品监督管理总局，2014年第43号）、一次性使用输注器具产品注册技术审查指导原则（食药监办械函[2011]116号）及《无源植入性医疗器械货架有效期注册申报资料指导原则（2017年修订版）》（国家食品药品监督管理总局，2017年第75号）中有关包装设计评价及验证提供技术支撑。 - 为WS310《医院消毒技术规范》包装设计评价和验证提供技术支撑。 - 为强制性国家标准如GB8368-2018、GB8369.1-2019、GB15180-2019 提供技术支撑。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准适用于无菌包装生产企业、医疗器械生产企业和医疗机构中，需要装入无菌屏障系统后进行灭菌的所有医疗器械产品，包括所有无菌医疗器械和植入式医疗器械。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 ■ 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 ■ 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 ■ 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |